|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)	관리번호 (04-장비-05)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 3구 2 ea |  | Nalgene | 1995.01.21. | 1086000 |  |  | 대일엔지니어링 | 안양시동안구 호계1동 995-2 | 02-469-6420 | 부유물질 측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)	관리번호 (04-장비-05)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)	관리번호 (04-장비-06)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 3구 2 ea |  | Nalgene | 1995.01.21. | 1086000 |  |  | 대일엔지니어링 | 안양시동안구 호계1동 995-2 | 02-469-6420 | 부유물질 측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)	관리번호 (04-장비-06)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 전기식 지시저울	관리번호 (04-장비-30)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Sartorius LE244s |  | Sartorius (미국) | 2004.07.01. | 9278000 |  |  | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | 시료,시약,여지무게 측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 전기식 지시저울	관리번호 (04-장비-30)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2005.11.03. | 정기교정 교정번호(05-1182-3) |  |  |  |  |  |  |
| 2006.11.17 | 정기교정 |  |  |  |  |  |  |
| 2007.11.16 | 정기교정 교정성적서(1CA08-06891) |  |  |  |  |  |  |
| 2008.08.06 | 정기교정 교정성적서(07-2052-01) |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 휴대용 현장수질 검사기	관리번호 (04-장비-31)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| YSI 556 MPS |  | YSI (미국) | 2004.07.01. | 6313000 |  |  | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | 전기전도도, 수온, pH, DO측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. pH, 온도 2. DO 3. 전기전도도 측정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 휴대용 현장수질 검사기	관리번호 (04-장비-31)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2007.06.19. | pH Probe Kit 교체 |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 핫플레이트(실험용히터)	관리번호 (04-장비-38)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Universal Hot Plate(HP-3) |  | 우주과학 | 2005.07.27. | 1470000 |  |  | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | n-Hexane 추출물질 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 41102404-20457643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 핫플레이트(실험용히터)	관리번호 (04-장비-38)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 수소이온농도측정기(pH meter)	관리번호 (04-장비-40)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 781pH/ION meter |  | Metrohm (스위스) | 2005.07.27. | 5821000 |  |  | 우주과학 | 종로구 장사동 208-1 | 02-384-0490 | pH 측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 수소이온농도측정기(pH meter)	관리번호 (04-장비-40)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)	관리번호 (04-장비-42)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| DU-800 Kinetics Package |  | Beckman Coulter | 2006.06.09. | 35373600 |  |  | 동영과학(주) | 강남구 논현동 210-1 삼원빌딩 | 02-547-1758 담당) 임준규 011-9111-3629 | 환경시료분석 (NH3-N, Phenol, ABS, 색도등) |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 환경시료분석(Wavelength 190 to 1100nm) - 12개 파장 동시 측정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | AUTOSAMPLER |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)	관리번호 (04-장비-42)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2006.07.28. | 검수 및 설치 |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 인큐베이터(중력대류식범용배양기)	관리번호 (04-장비-48)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| MIR553 (S.N.:080060090) |  | SANYO (일본) | 2008.10.16. | 6645000 |  |  | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 김복열 011-9163-8316 | BOD 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 인큐베이터(중력대류식범용배양기)	관리번호 (04-장비-48)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2008.10.15 | 교정(교정번호 : 1CA08-08556) |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 자동적정기(전위차적정기)	관리번호 (04-장비-52)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 876 Dosimat Plus (1092146) |  | Metrohm (스위스) | 2008.10.16. | 3410000 |  |  | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 김복열 011-9163-8316 | COD 적정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Volume : (0 ~ 20) mL Dosing Error : ±30 uL Max Permissible Systematic Error : ±0.21 %, ±40 uL Max Permissible Random Error : ±0.07 %, ±14 uL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 자동적정기(전위차적정기)	관리번호 (04-장비-52)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 건조기	관리번호 (04-장비-55)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| MO -212F |  | SANYO (일본) | 2008.10.16. | 1178000 |  |  | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 김복열 011-9163-8316 | 시약 및 시료 건조 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 용량 : 150 L 사용온도 : (45 ~ 200) ℃ PID Control 무게 : 66 kg S/N : 07120020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 건조기	관리번호 (04-장비-55)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2008.10.15 | 교정(교정번호 : 1CA08-08555) |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 원심분리기	관리번호 (04-장비-56)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Megar 17R |  | 한일 (한국) | 2008.10.16. | 5050000 |  |  | 바이켐 | 서울시 중랑구 묵1동 155-4 | 02-935-2143 김복열 011-9163-8316 | 토양 및 수질시료를 원심분리 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 AS 변경 : 한일과학산업(주) 032-543-6906 2019.12.23. 토양팀에서 (재)이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 원심분리기	관리번호 (04-장비-56)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 전기식지시저울(분석저울)	관리번호 (04-장비-60)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| SARTORIUS CPA224S |  | GERMANY | 2009.03.31. | 9773000 |  |  | (주)한국싸토리우스 메카트로닉스 | 서울 서초구 양재동 209-3 양재빌딩 | 02-575-6945 010-3094-7977 (정희상) | 무게측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 (Serial No. 23901811) - Weighing capacity : 220 g - Readability : 0.1 mg - Operating Temp. range : 10 ℃ ~ 30 ℃ - Allowable ambient operating Temp : 5 ℃ ~ 40 ℃ - Linearity : ≤ ±0.2 mg - 물품목록번호 : 41111590-21162344 - 위 치 : 수질실험실 Ⅰ - 예산관련 : 하폐수오염도검사(저울 1 대 → 2 대 구입) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 분동 50 g (지시값등급 50 g/E2) 기물번호 : 18929995 |  |  | 1 | 개 |  |  |  |  |  |
| 2 | 분동 100 g (지시값등급 100 g/E2) 기물번호 : 23429415 |  |  | 1 | 개 |  |  |  |  |  |
| 3 | 분동 200 g (지시값등급 200 g/E2) 기물번호 : 23629381 |  |  | 1 | 개 |  |  |  |  |  |
| 4 | 방진판(석판) |  |  | 1 | 개 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 전기식지시저울(분석저울)	관리번호 (04-장비-60)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2009.03.25. | 교정성적서번호 : JR-E-09-0443 측정불확도 : 0.45 mg (신뢰수준 약 95 %, k=2) |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 진탕기(회전식진탕기)	관리번호 (04-장비-61)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| SJ-RS1 |  | 세종과학 (한국) | 2009.03.27. | 2500000 |  |  | 세종과학 | 부천 오정구 내동344 다우테크노타운 404 | 032-676-6641 | 분액여두 진탕 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 (Serial No. SJ09032701) - Motor : Brushless DC Induction Motor, 1/8 HP - Stroke : 35 mm - Timer : Max. 99 h, Electronic Type - Capacity : 1 L X 6 ea - Power Source : 220V AC, 60Hz, 30 W - RPM : 250 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 진탕기(회전식진탕기)	관리번호 (04-장비-61)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 기체크로마토그래프/질량분석기	관리번호 (04-장비-74)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 7890B (5977A) |  | Agilent (미국) | 2014.06.23. | 152682060 |  |  | 영인과학 | 서울 강난구 압구정로 28길 22 | 02-519-7300 | 수질 중 휘발성물질 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 미량유해불질 정량분석 2. Qudropole Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Main Body |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 2 | Headspace(Tekmar HT3) |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 3 | 초순수제조장치(1ck Basic 300, 2차 Ultra 370) |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 4 | 항온항습기(LG 휘센) |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 5 | 컴퓨터 및 프린터 |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 기체크로마토그래프/질량분석기	관리번호 (04-장비-74)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 시료전처리장치(마이크로웨이브오븐)	관리번호 (04-장비-75)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| MultiWave PRO |  | Austria | 2016.06.23. | 37010300 |  |  | 안톤파 코리아 주식회사 | 송파구 중대로 135 IT벤처타워 동관 13층 1301호 | 02-6747-5771 대표) Fax) 02-6747-5772 010-4284-2542 (기술영엄부, 박재남) | 폐하수 중 중금속 전처리 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 1. Main Body 1) 출력 : 1500W(듀얼마그네트론 시스템) 2) 온도 컨트롤 : IR 센서(무선) 3) 내부 공간: 66 L 4) 최대압력: 140bar 5) 최대온도: 300 °C 6) 냉각 소요 시간 : 200 ℃에서 60 ℃ (20분 소요) 7) 9“ 풀 컬러 터치스크린. 8) USB를 통한 결과 저장 (.pdf, .excel, .png 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Main Body |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | 로터 및 시료용기 세트(16HF100) |  |  | 16 | 개 |  |  |  |  |  |
| 3 | 로터 및 시료용기 세트 (24HVT50) |  |  | 10 | 개 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 시료전처리장치(마이크로웨이브오븐)	관리번호 (04-장비-75)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 수은분석기	관리번호 (04-장비-76)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| MA-3000 |  | 일본 (NIC) | 2016.08.16. | 59438210 |  |  | 한국 ITS | 송파구 백제고분로 101 서일빌딩 4층 | 02-421-4022 대표) Fax) 02-421-9022 010-6255-5617 (김융석 차장) | 폐하수 중 수은 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 시료 전처리부 - 연소관 종류 : 충진 석영관 - 분석 시료 용기 : 세라믹(100개) - 온도 : 최대 1000℃ - 수은 채집법 : 금아말감법 - 시료 용량 (액체 1,400uL, 고체 1,500mg) - 사용 가스 : 산소 2. 검출기부 - 분석방법 : 냉증기 원자흡광광도계법 (CVAAS) - 검출기 방식 : 3개 빔 스펙트로포토메터 - 측정 파장 : 253.7nm (검출기 : 광 튜브 검출기) - 검출 한계 : 0.001ng 3. 액체 분석용 전자동 환원기화 장치 - 분석 가능 용기 : 60개(표준액 : 10, 시료 : 50) - 사용 반응액 : H2SO4, SnCl2, - 검출 한계 : 1ppt(5ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Main Body |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | 환원기화 장치(SC-3A, RD-3A) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 수은분석기	관리번호 (04-장비-76)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 초음파세척기	관리번호 (04-장비-77)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| NXPC-B5020SB |  | 국산 | 2017.01.25. | 1925000 |  |  | ㈜뉴런핏 | 서울시 금천구 가산동 이앤씨드림타워 8차 902호 | 02 6340 6300 02 6340 6306 | 초자세척 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 세척용량 : 20 L 2. 세척온도 : (-10 ~ 70) ℃ 3. 세척시간 : (1 ~ 99) min 4. 진동소자 : ULTRA B.L.T Type 5. 초음파 주파수 : 40 kHz 6. 초음파 출력 : 500 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 초음파세척기	관리번호 (04-장비-77)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 추출항온수조(1)	관리번호 (04-장비-78)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| DS-27S6D |  | 다솔과학 (한국) | 2017.02.15. | 1430000 |  |  | ㈜다솔과학 | 경기도 화성시 삼성1로2길 10 | 031 376 1526 031 377 4264 | COD 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 온도범위 : (상온+5) ℃ ~ 100 ℃ 2. 수조구조 및 개수 : 1열 6개 3. 내부용량 : 22 L 4. 전원 : AC 220 V, 60 Hz, 3 kw 5. 1701-111.1, 1701-111.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 추출항온수조(1)	관리번호 (04-장비-78)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 추출항온수조(2)	관리번호 (04-장비-78)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| DS-27S6D |  | 다솔과학 (한국) | 2017.02.15. | 1430000 |  |  | ㈜다솔과학 | 경기도 화성시 삼성1로2길 10 | 031 376 1526 031 377 4264 | COD 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 온도범위 : (상온+5) ℃ ~ 100 ℃ 2. 수조구조 및 개수 : 1열 6개 3. 내부용량 : 22 L 4. 전원 : AC 220 V, 60 Hz, 3 kw 5. 1701-111.1, 1701-111.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 추출항온수조(2)	관리번호 (04-장비-78)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 진공펌프(2대)	관리번호 (04-장비-79)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| ME8C NT |  | Vacuubrand (독일) | 2017.04.13. | 12540000 |  |  | 에이스싸이언스 | 의정부시 능곡로 26번길 28 | 031 846 5300 031 843 5757 | 시료여과 및 SS 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 내화학 및 내산성 2. PTFE-Viton-섬유-Viton 4 겹으로 만든 샌드위치 디자인 3. 스테이지수 ; 1 4. 다이어프램 수 : 4 5. 최종 진공도 : 52 Torr (70 mbar) 6. 진공속도 : 130 L/min 7. 2기 구매 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 진공펌프(2대)	관리번호 (04-장비-79)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용 냉장고	관리번호 (04-장비-80)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| GMSR-1350 |  | 주식회사 지엠에스 (한국) | 2018.01.29. | 7697680 |  |  | 주식회사 지엠에스 | 양주시 은현면 검준2길 201-22 | 010-8666-6344 031) 858-6344 | 시약 및 시료보관 냉장고 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 1370 × 680 × 1450 2. 용량 : 1350 L 3. 외장 : Galvanized steel powder coating 4. 내장 : ABS, PE 5. 연구목적용 시료를 (4 ± 2) ℃로 보관하는 용도로 사용되는 핀 없는 응축기를 이용한 무제상 냉장고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용 냉장고	관리번호 (04-장비-80)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용 냉난방기	관리번호 (04-장비-81)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| LR-W2903P3J |  | 엘지전자(주) 창원2공장 | 2018.03.05. | 5544000 |  |  | 엘지전자(주) | 경남 창원시 엘지전자 창원2공장 | 1544-7777 Tel. 1588-7777 | 실험실 냉난방(항온유지) |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 법적냉동능력 6.09 RT - 냉방 정격능력 29,000 W - 난방 정격능력 33,000 W - 최대운전전류 32.0A - 옥내용 113kg(옥외 실외기 별도) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용 냉난방기	관리번호 (04-장비-81)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 건조기(건조캐비닛또는오븐)	관리번호 (04-장비-82)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| DS-80-1 |  | 한국 | 2019.02.26. | 1870000 |  |  | 다솔과학 | 경기도 화성시 삼성1로 2길 10번지 (석우동 22-4) | 031-376-1526 | SS여과지 건조용 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - Forced convection type - Temperature Range : Ambient to 260℃(±0.3℃ at 140℃) - 137L, SUS304 - 60W blower fan - Over heat protector, Power breaker - Power(AC220V, 60Hz) 2Kw 물품분류번호 : 41104510-20406573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 건조기(건조캐비닛또는오븐)	관리번호 (04-장비-82)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 수질분석기	관리번호 (04-장비-83)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Futura 3 |  | AMS Alliance (프랑스) | 2019.07.10. | 79971570 |  |  | E&C Technology Co.,Ltd. | 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1706호(대륭포스트타워 1차) | 2138-6578 | 시안, 페놀류 자동분석기 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Full Automatic Water Analyzer 1) Autosampler - 150 Sample cup position 2) Two Individual Analytical Console 3) On-line UV digestor(350 nm, quartz coil) / On-line distillation unit-up to 200℃ 4) Auto Shutdown & Automatic Start-up 5) Analytical Test Kit for CN/Phenol : - Throughput : 20-30 samples/hr 6) System Control Software 물품분류번호 : 41113319-23423285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 수질분석기	관리번호 (04-장비-83)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 닌하이드린 분석기(NRN analyzer)	관리번호 (04-장비-84)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| NRN분석기 (HS-1000) |  | ㈜휴마스 (국산) | 2017.11.28. | 2990900 |  |  | ㈜휴마스 | 대전광역시 유성구 가정북로 26-77 | 042-864-2462 | 가축매몰지 관측정 수질 검사 (침출수 유출여부 판정) |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 측정방식 : 발색시약에 의한 흡광광도법 2. 측정기기내에 NRN 분석방법과, 자동파장선택 방식으로 작동이 쉽고 빠른 분석이 이루어져야 한다. 3. 충전용 전지가 기본 장착되어 충전용어댑터를 이용 자동 충전할 수 있어야 한다. ※ 2019.11.28. 물환경연구부 산업폐수팀에서 이관(41113319-20485542) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Main system |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 전용반응기 (HS-R200S) |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | NRN 분석시약 |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 닌하이드린 분석기(NRN analyzer)	관리번호 (04-장비-84)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-85)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 테이블탑 후드 SG-PTFH-1500D SG-PTFH-1800D |  | 오창과학상사 | 2020.05.13. | 11990000 |  |  | 오창과학상사 | 안양시 동안구 흥안대로 112-1 웰빙타워 303호 | 031-466-5503 010-3269-5503 | 용매추출 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 내산성 PP테이블탑 더블 흄후드 - PTFH-1500D(1500W x 1500D) - PTFH-1800D(1800W x 1500D) 2. 벽면실험테이블 & 세라스톤상판 - 실험테이블(1500W x 1800D x 800H) - 실험테이블(1800W x 1800D x 800H) - 1800W용 3구 수전, 간이씽크(300W x 200D) 포함 물품분류번호 : 41103502 - 20197399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | PP 재질 흄후드 |  |  | 2 | ea |  |  |  |  |  |
| 2 | 실험테이블(간이씽크 포함) |  |  | 2 | ea |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-85)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 분광광도계(UV/VIS Spectorphotometer)	관리번호 (04-장비-86)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Lambda 465 |  | PerkinElmer (U.S.A.) | 2020.05.20. | 25400000 |  |  | ㈜신코 (Sinco) | 서울시 강남구 봉은사로 627 | 02-2143-8200 | 환경시료분석 (ABS, 색도, 6가크롬 등) |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 광다이오드 어레이 자외선-가시광선 분광광도계 See-Through 구조의 텅스텐 램프와 중수소 램프 1024채널 광다이오드 어레이 검출기 파장범위 190 ~ 1100nm 파장분해능 1nm 측정모드: Au, %T, %R, Intensity, 정량모드, 두께측정모드 최소측정시간 : 20msec Auto Sipper system 물품분류번호 : 41115406 - 23439581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 광다이오드 어레이 자외선-가시광선 분광광도계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 운용 소프트웨어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Accessories(Auto Sipper system, cells etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Operating PC System |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 분광광도계(UV/VIS Spectorphotometer)	관리번호 (04-장비-86)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |
| 2020.05.21 | 장비 교정 |  |  |  |  |  |  |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer)	관리번호 (04-장비-87)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Multi N/C 3100 |  | analytikjena (독일) | 2020.06.09. | 53689890 |  |  | analytikjena korea | 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 B-803, 8층 | 02) 541-4360 | TOC 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 TOC Analyzer: multi N/C 3100 multiWinⓇ PC software Autosampler: AS vario ER autosampler with additional needle cleaning Sample rack: 72 positions for AS vario ER Protective cover for AS vario and AS vario ER Desktop PC, Laser Printer CO2 Free Gas Generator Ultira Sonic Bath(40 Khz) 물품분류번호: 41113315-20713557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | TOC Analyzer |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | Autosampler with 72 positon sample rack |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gas Generator |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ultra Sonic Bath |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer)	관리번호 (04-장비-87)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatography Mass Spectrometer)	관리번호 (04-장비-88)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| SCOIN SQ GC/MS with 450GC |  | SCION Instrument | 2020.06.12. | 140549890 |  |  | 싸이언인스트루먼트코리아 주식회사 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 2302호(16950) | 031-712-7373 | 미량유기물 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 SCION SQ Quadrupole Mass Spectrometer 456-GC Gas Chromatograph CP-8400 Liquid AutoSampler PerkinElmer TurboMatrix 40 Mid-range Headspace AutoSampler 물품분류번호: 41115404-22795804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Gas Chromatograph Mass Spectrometer System |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | Thermal Desorber System |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatography Mass Spectrometer)	관리번호 (04-장비-88)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기)(1)	관리번호 (04-장비-90)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| VS1203P5-L |  | 주식회사 비전 (대한민국) | 2021.03.25. | 4840000 |  |  | 주식회사 비전 | 부천시 오정 삼정 삼작로 121번길 33 | 010-6271-8372 | BOD 배양용 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Temp Range: (-5 ~ 70)℃ Temp Accuracy: ±0.2℃ at 25℃ Temp Control: 10 Step Temp Program Controller Demension(In): (600 x 600 x 1,200) mm Demension(Out): (750 x 880 x 1,790) mm Safety Device: High & Low Temp Protector Capacity: 432 L - 전원: 220V, 7A, 1.5kW 물품분류번호: 41104401 - 20485499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0001) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0002) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기)(1)	관리번호 (04-장비-90)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기)(2)	관리번호 (04-장비-90)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| VS1203P5-L |  | 주식회사 비전 (대한민국) | 2021.03.25. | 4840000 |  |  | 주식회사 비전 | 부천시 오정 삼정 삼작로 121번길 33 | 010-6271-8372 | BOD 배양용 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Temp Range: (-5 ~ 70)℃ Temp Accuracy: ±0.2℃ at 25℃ Temp Control: 10 Step Temp Program Controller Demension(In): (600 x 600 x 1,200) mm Demension(Out): (750 x 880 x 1,790) mm Safety Device: High & Low Temp Protector Capacity: 432 L - 전원: 220V, 7A, 1.5kW 물품분류번호: 41104401 - 20485499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0001) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0002) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기)(2)	관리번호 (04-장비-90)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 수질분석기	관리번호 (04-장비-91)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| New QuAAtro 39 |  | SEAL Analytical GmbH (독일) | 2021.08.27. | 114658070 |  |  | ㈜비엘텍코리아 호남지사 | 전라북도 정읍시 상사4길 23-0(상동) C동 | 010-2371-4392 | T-N, T-P, PO4-P 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - Accuracy: T-N(<1.0%), T-P(<1.0%) Detection limit: T-N(0.01ppm, 0.001-4mg/L), T-P(0.001ppm, 0.003-0.5mg/L) - Air compressor with gage range: 0 to 0.4 Mpa - On-line Autoclave digestion system : Temp Range(room temp. to 200℃.) 물품분류번호: 41113319-21726216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | QuAAtro 39 three-channels Main system |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | Auto sampling system with Ultra sonic homogenizer |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 | Air compressor |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 4 | On-line Autoclave digestion system |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 5 | PC |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 수질분석기	관리번호 (04-장비-91)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 질량분석기(액체크로마토그래프-텐덤질량분석기)	관리번호 (04-장비-92)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Qtrap5500+ |  | AB SCIEX (싱가포르) | 2021.09.14. | 354917360 |  |  | 한국랩스 주식회사 | 경기도 성남시 분당구 판교공원로3길 2, 201호 (판교동) | 031-708-8229 | 과불화화합물 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Mass Range: m/z 5 to 1,250 Scan Speed: 20,000 Da/sec Polarity Switching Speed: 5 msec Minimum Dwell Time: 1 msec Mass Stability: ≤0.1 Da over 24 Dinamic range: 6 order Electrospray positive sensitivity: S/N > 500,000:1 물품분류번호: 41115404-23680632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Qtrap5500+ (Serial No. EX231312109) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 | Exion LC (Serial No. AB3AD5976135) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 3 | CTC PAL3 (Serial No. 555999) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 질량분석기(액체크로마토그래프-텐덤질량분석기)	관리번호 (04-장비-92)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고(1)	관리번호 (04-장비-93)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| UDS-45RIE-1 |  | 유니크 대성 (한국) 1588-9269 | 2022.07.11. | 1780000 |  |  | 행복프로세스사회적협동조합 | 경기도 남양주시 다산중앙로19번길25-2 3 (다산동) 블루웨일2차 F610호 | 02-1644-0826 | 시료보관용 냉장고 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 실험실용일반냉장고, 유니크대성 0~5℃, 1119L, 149kg 물품분류번호: 41103011-23334425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | UDS-45RIE-1 |  |  | 2 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고(1)	관리번호 (04-장비-93)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고(2)	관리번호 (04-장비-93)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| UDS-45RIE-1 |  | 유니크 대성 (한국) 1588-9269 | 2022.07.11. | 1780000 |  |  | 행복프로세스사회적협동조합 | 경기도 남양주시 다산중앙로19번길25-2 3 (다산동) 블루웨일2차 F610호 | 02-1644-0826 | 시료보관용 냉장고 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 실험실용일반냉장고, 유니크대성 0~5℃, 1119L, 149kg 물품분류번호: 41103011-23334425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | UDS-45RIE-1 |  |  | 2 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고(2)	관리번호 (04-장비-93)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP-OES)	관리번호 (04-장비-94)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Avio-550 Max |  | 퍼킨엘머 (싱가포르) | 2022.07.19. | 159438000 |  |  | 퍼킨엘머 유한회사 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 13층 1302~1310호(구로동, 에이스테크노타워5차) | 042-862-7111 | 중금속 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 RF Freqeuency: 40MHz RF Power : 1000-1500 watts Nebulizer-corrosion resistance: 50%(v/v) solution of HCl Plasma Argon Flow: 0-17L/ml (Optical) Wavelength range: 163-782nm Detector: 2SCD 물품분류번호: 41115411-24171998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | PinAAcle5/900(원자흡수분광기,AAS) |  |  | 1 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP-OES)	관리번호 (04-장비-94)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 질소농축기(진공또는원심농축기)	관리번호 (04-장비-95)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| Evatros T.C.S |  | ㈜구정 엔지니어링 | 2019.07.01. | 38708980 |  |  | ㈜구정 엔지니어링 | 서울 구로구 디지털로 | 02-3281 -3376 | 잔류농약 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 시료 농축기, 후드시설, 가스 공급장치 기능을 모두 갖춘 통합시료 농축 시스템 - 규격명 Evatros T.C.S(농축기), Evatros G(가스공급장치) ※농수산물검사부(구리농수산물검사소)에서 장비 이관(2022.10.19.) 물품분류번호: 41104816-20197129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 질소농축기(진공또는원심농축기)	관리번호 (04-장비-95)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 적정기(전위차적정기)	관리번호 (04-장비-96)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 876 Manual Titratior Plus |  |  | 2023.02.07. | 6996000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 적정기(전위차적정기)	관리번호 (04-장비-96)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 진탕기(왕복식진탕기)	관리번호 (04-장비-97)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| C-SKR |  |  | 2023.04.26. | 3740000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 진탕기(왕복식진탕기)	관리번호 (04-장비-97)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph)	관리번호 (04-장비-98)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| 930 Compact IC Flex Ses |  | Metrohm (스위스) | 2023.06.20. | 86754320 |  |  | ㈜제이엘 사이언스 | 서울특별시 양천구 신정로 267, 606호 | 02-2065-6996 02-2065-6999 | 이온물질 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Isocratic dual piston pump Flow rate: 0.001 - 20.00 mL/min Isocratic dual piston pump Pressure rage: 0 – 35 MPa Injection valve Injection loop: 20 μL Anion suppressor Type: Micro-packed bed Conductivity Detector: DSP Autosampler Sample tube capacity: 148 ea Eluent production Flow rate: 0~35 MPa 물품분류번호: 41115705-22651356(계약서 참고)-수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 이온크로마토그래피 시스템 |  |  | 1 | 시스템 |  |  |  |  |  |
| 2 | 음이온 서프레서 |  |  | 1 | 개 |  |  |  |  |  |
| 3 | 전도도검출기 |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 4 | 자동시료주입기 |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 5 | 자동용리액 제조장치 |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph)	관리번호 (04-장비-98)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 기타수질분석기(Auto Analyzer)	관리번호 (04-장비-99)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| QuAAtro 39 |  | SEAL Analytical GmbH (독일) | 2023.07.18. | 101694480 |  |  | 비엘텍코리아(주) | 서울특별시 영등포구 경인로 755, 에이스하이테크시티 1동 1607호 | 02-722-0760 | 암모니아, 불소, 음이온계면활성제 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 Analytical Manifold D-Ammonia 1) Measuring range: 0 - 0.5 to 0 - 7 mg/L 2) Detection limit : 0.01 mg/L Analytical Manifold Fluoride 1) Measuring range: 0.01 - 10 mg/L 2) Detection limit : 0.01 mg/L Analytical Test kit for MBAS 1) Measuring range: 0.004 - 1 mg/L 2) Detection limit : 0.0041 mg/L Autosampler Sample tube capacity: 180 + 42 ea On-line Distillation system 1) Temperature range: 200 ℃ 물품분류번호: 41113319-21726216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | QuAAtro Three Channels System (Ammonia, Fluoride, MBAS) |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 2 | Auto Sampler with triple probe |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatic cleaning & shut down system |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 4 | On-Line Distillation system (Ammonia, Fluoride) |  |  | 2 | 세트 |  |  |  |  |  |
| 5 | Advanced cooling module |  |  | 1 | 세트 |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 기타수질분석기(Auto Analyzer)	관리번호 (04-장비-99)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-100)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| CHS-N12150 |  | 삼인싸이언스 | 2022.07.14. | 5156320 |  |  | 삼인싸이언스(주) | 안산시 단원구 엠티브이4로48번길 27(목내동) | 02-2163-8940 | COD 분석용 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 챔버형 후드 - CHS-N12150(1200×1500×1550 mm) 2대 < 세트구성> 별도구입 1. 실험대: HAC12075((1200×1500×800) 2대 3,560,170원 2. 이동식 파일서랍: WMD3-22(410×535×680 mm) 4대 915,470원 물품분류번호 : 41103502 - 20197399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 실험실용배기기(CHS-N12150) |  |  | 2 | ea |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-100)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-100)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| CHS-N12150 |  | 삼인싸이언스 | 2022.07.14. | 5156320 |  |  | 삼인싸이언스(주) | 안산시 단원구 엠티브이4로48번길 27(목내동) | 02-2163-8940 | COD 분석용 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 1. 챔버형 후드 - CHS-N12150(1200×1500×1550 mm) 2대 < 세트구성> 별도구입 1. 실험대: HAC12075((1200×1500×800) 2대 3,560,170원 2. 이동식 파일서랍: WMD3-22(410×535×680 mm) 4대 915,470원 물품분류번호 : 41103502 - 20197399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 실험실용배기기(CHS-N12150) |  |  | 2 | ea |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험실용배기기	관리번호 (04-장비-100)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 냉장냉동겸용장치(냉장고)(1)	관리번호 (04-장비-101)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| GWFD-1260RFEC1 |  | 그랜드우성 (한국) | 2025.03.21. | 2099025 |  |  | 그랜드우성 | 서울특별시 성동구 청계천로 458 | 02-2237-7950 | 시료 보관 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 실험실용일반냉장 및 냉동고 냉장 0~10℃, 1055L,190kg 냉동 –24~-3℃ 1260x800x1910mm 물품분류번호: 41103011-23334425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 냉장고 |  |  | 2 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 냉장냉동겸용장치(냉장고)(1)	관리번호 (04-장비-101)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 냉장냉동겸용장치(냉장고)(2)	관리번호 (04-장비-101)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| GWFD-1260RFEC1 |  | 그랜드우성 (한국) | 2025.03.21. | 2099025 |  |  | 그랜드우성 | 서울특별시 성동구 청계천로 458 | 02-2237-7950 | 시료 보관 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 실험실용일반냉장 및 냉동고 냉장 0~10℃, 1055L,190kg 냉동 –24~-3℃ 1260x800x1910mm 물품분류번호: 41103011-23334425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | 냉장고 |  |  | 2 | 대 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 냉장냉동겸용장치(냉장고)(2)	관리번호 (04-장비-101)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 수소이온측정기(pH Meter)	관리번호 (04-장비-102)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| VSTAR12 |  | Thermo Scientific Orion (미국) | 2025.05.15. | 4840000 |  |  | ㈜랩사이언스 | 경기도 하남시 조정대로 150 아이테코 1003 | 031-790-4123 | 하·폐수, 하천수 pH 측정 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 측정 범위: -2.000 ~ 20.000 - 전극: ROSS Ultra pH/ATC 전극 (8157BNUMD) - 데이터 관리: 2,000개 데이터 저장 - 인터페이스: USB, RS232 - 전원: AC 90~260 V, 50/60 Hz 물품분류번호: 41115603-26074818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | VSTAR12 |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 수소이온측정기(pH Meter)	관리번호 (04-장비-102)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 자외-가시선분광광도계(UV Spectrometer)	관리번호 (04-장비-103)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| UV-2600i Plus |  | Shimadzu (일본) | 2025.07.28. | 40480000 |  |  | 시리우스테크놀러지스 | 경기도 안산시 단원구 별망로453, 604-1호(목내동) | 031-364-8262 | 6가크롬, 색도, 클로로필 a 분석 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 파장범위: 185 ~ 900 nm 광학구조: Double Beam / Double Monochromator 분광성능: 분광대역폭(SBW): 0.1 ~ 5 nm, 파장 정확도: ±0.3 nm 광도성능: 흡광도 범위: –8.5 ~ 8.5 Abs 광도 반복성: ±0.0002 Abs (0.5 Abs 기준) 광원및관리요소: Deuterium + 50 W Halogen 램프 물품분류번호: 41115406-25740093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | UV-VIS Spectrophotometer, UV-2600i Plus |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 2 | Sipper Unit 160L, UV |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 3 | Multi-Cell Sample Comp, 1600 |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 4 | Rect. Long Path Cell Holder, for UV-240 |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 5 | RECTANG.CELL,50MM(S) |  |  | 4 | ea |  |  |  |  |  |
| 6 | Type1 P-10, V-3.5mL Quartz Cell |  |  | 12 | ea |  |  |  |  |  |
| 7 | Power CORD SET,PHP-206S+PHS-301 2.4M (KOR) |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 8 | Data Processing Unit |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 자외-가시선분광광도계(UV Spectrometer)	관리번호 (04-장비-103)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)

|  | 시 험 장 비 관 리 대 장 |
| --- | --- |

물품명 : 실험용세척기(Laboratory Glassware Washing & Drying system)	관리번호 (04-장비-104)

| 형식 및 규격 |  | 제 작 회 사 (제 조 국) | 도 입 년 월 일 | 도입가격 (원) |  |  | 도 입 처 |  |  | 용도 및 특기사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 회 사 명 | 주 소 | 전 화 번 호 |  |
| GW6010ML |  | Smeg (이탈리아) | 2025.07.21. | 74988220 |  |  | ㈜휴먼코퍼레이션 | 서울특별시 송파구 가락로 36(석촌동, 휴먼빌딩) | 02-418-4182 | 실험용 유리초자기구 세척 |
|  |  |  |  | 입고시 상태 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ 신품 |  | □중고품 |  |  |  |  |
| 주요 성능 및 특징 - 제어방식: 마이크로컨트롤러 기반 자동 세척 시스템 - 탱크 재질: AISI 316L 스테인리스 - 세척 성능: 세척 펌프 유량 600 L/min - 온도 범위: 실온 ~ 95℃ (정확도 ±0.1℃) - 가열 방식: 전기 가열식 (13 kW) - 건조 시스템: 열풍 건조 방식 (건조 팬 220 m³/h) - 내부 크기: 550 × 620 × 685 mm - 전원/설비: 온수·냉수·탈이온수 3라인 급수 물품분류번호: 41103202-22999385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 장비구성내역 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연 번 | 장비명 |  |  | 수 량 | 단위 |  |  |  |  |  |
| 1 | Washing and disinfection Machine |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 2 | Injection nozzle (56 or more nozzels available) |  |  | 2 | ea |  |  |  |  |  |
| 3 | Washing Insert |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 4 | Support for beakers (50 or more beakers available) |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 5 | Detergent level sensor |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |
| 6 | Delivery flow system |  |  | 1 | ea |  |  |  |  |  |

(앞면)

물품명 : 실험용세척기(Laboratory Glassware Washing & Drying system)	관리번호 (04-장비-104)

| 수리 또는 부품 교체 이력 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일 자 | 내 용 | 결 재 |  | 일 자 | 내 용 | 결 재 |  |
|  |  | 담당자 | 팀장 |  |  | 담당자 | 팀장 |

(뒷면)