## 안내
한탄강 수계 수질 DB
시트 | 용도 / 입력 규칙
측정결과 | 1행 = 1지점 1회 채취. 매월 지점 수만큼 행을 아래에 추가. 지점명은 '지점정보'의 지점명과 정확히 같아야 함(드롭다운 제공).
조사연월은 YYYY-MM 형식(예: 2026-10). 값이 없으면 비워 둠('-' 입력 금지). 숫자 셀에는 숫자만 입력.
검토표시 = '검토필요'로 적으면 대시보드에서 점선 테두리로 구분 표시됨.
지점정보 | 지점 추가·변경 시 여기에 한 줄 추가. 정렬순서 = 그래프·표 표시 순서(상류→하류). 위도/경도는 지도 위치.
좌표상태가 '추정'인 지점은 주소로 추정한 값이므로 현장 GPS 좌표로 바꾸고 '확인'으로 변경 권장.
항목정보 | 단위·소수자리·기본 선 색상(HEX) 설정. 색상은 대시보드에서도 바꿀 수 있음.
기준값 | 하천 생활환경기준 등급 상한값과 색도 목표값. 대시보드 기준선·등급 판정에 사용.
연평균색도 | 과거 연도별 평균 색도(2019~). 대시보드 '연도별 색도' 화면에 사용. 연말에 해당 연도 행 추가.
갱신 방법 | ① 이 파일 '측정결과'에 새 달 데이터 추가 → ② 02_build_dashboard.py 실행(더블클릭: 대시보드_만들기.bat) → ③ 생성된 HTML 열기

## 측정결과
조사연월 | 채취일 | 지점명 | TOC | COD | BOD | SS | T-N | T-P | 색도 | 검토표시 | 비고
2026-01 | 2026-01-26 | 한탄강1 | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.9 | 9.636 | 0.169 | 24
2026-01 | 2026-01-07 | 한탄강 연1 | 1.9 |  | 1 | 1.5 | 3.047 | 0.011 | 8
2026-01 | 2026-01-07 | 한탄강 연2 | 2.3 |  | 1.2 | 0.9 | 4.723 | 0.014 | 6
2026-01 | 2026-01-07 | 한탄강 연4 | 2.3 |  | 1.5 | 0.8 | 4.959 | 0.019 | 10
2026-01 | 2026-01-26 | 포천천1 | 2.3 |  | 1.3 | 0.9 | 10.672 | 0.055 | 10
2026-01 | 2026-01-26 | 포천천2 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 10.502 | 0.06 | 8
2026-01 | 2026-01-26 | 포천천3 | 2.4 |  | 1.7 | 1.2 | 10.544 | 0.058 | 24
2026-01 | 2026-01-26 | 금현천 | 4.3 |  | 2.3 | 4.7 | 10.691 | 0.03 | 19
2026-01 | 2026-01-26 | 송우천 | 4.2 |  | 2.8 | 4.5 | 10.587 | 0.028 | 18
2026-01 | 2026-01-26 | 영평천1 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 8.635 | 0.086 | 12
2026-01 | 2026-01-26 | 영평천2 | 2.5 |  | 1.4 | 1.3 | 8.783 | 0.088 | 23
2026-01 | 2026-01-26 | 영평천3 | 2.5 |  | 1.9 | 1.6 | 9.009 | 0.084 | 14
2026-01 | 2026-01-26 | 영평천4 | 2.5 |  | 1.4 | 1.5 | 8.735 | 0.085 | 15
2026-01 | 2026-01-07 | 영평천5 | 2.5 |  | 2 | 1.3 | 8.827 | 0.085 | 15
2026-01 | 2026-01-26 | 외북천2 | 4.1 |  | 2 | 1.6 | 17.022 | 0.038 | 28
2026-01 | 2026-01-26 | 외북천3 | 3.9 |  | 2.4 | 1.6 | 17.319 | 0.034 | 31
2026-01 | 2026-01-26 | 수입천 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 9.335 | 0.169 | 8
2026-01 | 2026-01-07 | 신천1 | 13.5 |  | 9.1 | 43.6 | 7.753 | 0.156 | 7
2026-01 | 2026-01-07 | 신천5 | 2.3 |  | 1.3 | 3.6 | 9.158 | 0.07 | 11
2026-01 | 2026-01-07 | 신천중류 | 7 |  | 4.7 | 21 | 9.06 | 0.095 | 55
2026-01 | 2026-01-07 | 신천9 | 4.9 |  | 3.6 | 12.9 | 9.912 | 0.055 | 24
2026-01 | 2026-01-07 | 용암교 | 4.6 | 5.1 | 3 | 6.7 | 8.674 | 0.084 | 15
2026-01 | 2026-01-07 | 신천11 | 4.4 |  | 2.8 | 3.5 | 8.547 | 0.08 | 19
2026-01 | 2026-01-06 | 신천13 | 3.52 |  | 2.3 | 2.8 | 8.788 | 0.05 | 9
2026-01 | 2026-01-06 | 신천15 | 6.29 |  | 5 | 4 | 11.069 | 0.075 | 19
2026-01 | 2026-01-06 | 신천17 | 8.97 |  | 4.1 | 6 | 11.299 | 0.104 | 66
2026-01 | 2026-01-06 | 신천17-2 | 8.06 |  | 6.2 | 8.6 | 11.963 | 0.117 | 44
2026-01 | 2026-01-07 | 신천18-1 | 9.1 |  | 6.1 | 7.6 | 10.145 | 0.118 | 30
2026-01 | 2026-01-07 | 신천18 | 8.9 |  | 6.5 | 9 | 10.207 | 0.123 | 31
2026-01 | 2026-01-07 | 신천20 | 8.2 |  | 4.2 | 5.8 | 9.53 | 0.102 | 36
2026-01 | 2026-01-07 | 능안천 | 25.4 |  | 18.4 | 11.2 | 72.337 | 0.142 | 45
2026-01 | 2026-01-07 | 효촌천 | 18.4 |  | 12.3 | 28.8 | 9.286 | 0.172 | 49
2026-01 | 2026-01-07 | 덕계천-하 | 4 |  | 2.1 | 3.7 | 4.418 | 0.087 | 10
2026-01 | 2026-01-07 | 마개미천 | 14.9 |  | 10.2 | 16 | 3.673 | 0.072 | 8
2026-01 | 2026-01-07 | 회암천_중 | 6.1 |  | 4.1 | 3.5 | 10.98 | 0.049 | 28
2026-01 | 2026-01-07 | 청담천 | 2.7 |  | 1.7 | 7 | 4.32 | 0.036 | 7
2026-01 | 2026-01-06 | 상패천 | 3.15 |  | 2.7 | 1.3 | 7.876 | 0.048 | 7
2026-02 | 2026-02-23 | 한탄강1 | 11.9 | 15.7 | 2.4 | 4.8 | 8.39 | 0.073 | 16
2026-02 | 2026-02-10 | 한탄강 연1 | 1.8 |  | 0.8 | 1.3 | 2.733 | 0.025 | 18
2026-02 | 2026-02-10 | 한탄강 연2 | 2.2 |  | 0.9 | 1.5 | 3.941 | 0.027 | 18
2026-02 | 2026-02-10 | 한탄강 연4 | 4.1 |  | 1.3 | 2.7 | 8.214 | 0.051 | 23
2026-02 | 2026-02-23 | 포천천1 | 3.3 |  | 1.9 | 1.5 | 7.857 | 0.043 | 17
2026-02 | 2026-02-23 | 포천천2 | 3.3 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 7.733 | 0.05 | 17
2026-02 | 2026-02-23 | 포천천3 | 3.4 |  | 2.2 | 1.5 | 7.667 | 0.045 | 19
2026-02 | 2026-02-23 | 금현천 | 6.3 |  | 2.2 | 4.3 | 9.478 | 0.038 | 38
2026-02 | 2026-02-23 | 송우천 | 5.1 |  | 2.1 | 6 | 9.504 | 0.039 | 36
2026-02 | 2026-02-23 | 영평천1 | 2.1 | 4 | 1.2 | 0.8 | 7.806 | 0.047 | 14
2026-02 | 2026-02-23 | 영평천2 | 2 |  | 1.1 | 1.2 | 7.83 | 0.044 | 19
2026-02 | 2026-02-23 | 영평천3 | 2 |  | 1 | 0.9 | 7.872 | 0.042 | 17
2026-02 | 2026-02-23 | 영평천4 | 2 |  | 1.4 | 0.9 | 7.697 | 0.042 | 16
2026-02 | 2026-02-23 | 영평천5 | 2 |  | 1.3 | 0.9 | 7.535 | 0.046 | 16
2026-02 | 2026-02-23 | 외북천2 | 7.1 |  | 2.8 | 1.6 | 36.276 | 0.059 | 74
2026-02 | 2026-02-23 | 외북천3 | 7.1 |  | 3.2 | 2 | 35.668 | 0.06 | 73
2026-02 | 2026-02-23 | 수입천 | 4.7 | 7.1 | 1.7 | 1 | 8.241 | 0.078 | 16
2026-02 | 2026-02-23 | 신천1 | 4.4 |  | 2.3 | 2.5 | 6.869 | 0.093 | 9
2026-02 | 2026-02-23 | 신천5 | 3.2 |  | 2.3 | 4 | 10.139 | 0.118 | 12
2026-02 | 2026-02-23 | 신천중류 | 3.9 |  | 2.5 | 2.7 | 7.994 | 0.081 | 14
2026-02 | 2026-02-23 | 신천9 | 4.9 |  | 2.4 | 2.6 | 9.462 | 0.064 | 21
2026-02 | 2026-02-23 | 용암교 | 3.2 | 6.4 | 2.1 | 9.2 | 8.044 | 0.064 | 13
2026-02 | 2026-02-23 | 신천11 | 5.1 |  | 2.1 | 8.2 | 8.13 | 0.056 | 14
2026-02 | 2026-02-09 | 신천13 | 4.5 |  | 2.1 | 2.4 | 9.326 | 0.06 | 22
2026-02 | 2026-02-09 | 신천15 | 6.3 |  | 3.9 | 4 | 12.374 | 0.09 | 27
2026-02 | 2026-02-09 | 신천17 | 7.5 |  | 2.5 | 7 | 15.389 | 0.103 | 64
2026-02 | 2026-02-09 | 신천17-2 | 6.9 |  | 3 | 4 | 13.373 | 0.082 | 52
2026-02 | 2026-02-10 | 신천18-1 | 8.5 |  | 2.7 | 8.6 | 14.195 | 0.142 | 45
2026-02 | 2026-02-10 | 신천18 | 8.2 |  | 2.5 | 8.8 | 13.594 | 0.131 | 46
2026-02 | 2026-02-10 | 신천20 | 6.5 |  | 2.5 | 5.6 | 13.078 | 0.106 | 42
2026-02 | 2026-02-23 | 능안천 | 6.7 |  | 2.7 | 6.8 | 25.174 | 0.052 | 13
2026-02 | 2026-02-23 | 효촌천 | 4.7 |  | 3.8 | 8 | 6.517 | 0.109 | 13
2026-02 | 2026-02-23 | 덕계천-하 | 3.5 |  | 2.3 | 1.1 | 3.405 | 0.028 | 8
2026-02 | 2026-02-23 | 마개미천 | 5.6 |  | 4 | 4.8 | 3.98 | 0.152 | 10
2026-02 | 2026-02-23 | 회암천_중 | 5 |  | 2.3 | 0.9 | 12.12 | 0.017 | 15
2026-02 | 2026-02-23 | 청담천 | 2.7 |  | 1.7 | 12 | 3.604 | 0.061 | 8
2026-02 | 2026-02-09 | 상패천 | 3.7 |  | 2.8 | 3.6 | 7.968 | 0.073 | 18
2026-03 | 2026-03-24 | 한탄강1 | 3.8 | 5.1 | 2.8 | 2.4 | 6.015 | 0.036 | 20
2026-03 | 2026-03-11 | 한탄강 연1 | 2.1 |  | 1.8 | 2.9 | 2.253 | 0.018 | 8
2026-03 | 2026-03-11 | 한탄강 연2 | 2.4 |  | 1.9 | 2.8 | 3.486 | 0.021 | 11
2026-03 | 2026-03-11 | 한탄강 연4 | 2.8 |  | 1.9 | 2.5 | 4.079 | 0.027 | 17
2026-03 | 2026-03-24 | 포천천1 | 3.7 |  | 2.7 | 2.5 | 6.124 | 0.037 | 14
2026-03 | 2026-03-24 | 포천천2 | 3.9 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 6.078 | 0.034 | 18
2026-03 | 2026-03-24 | 포천천3 | 3.9 |  | 2.9 | 2.8 | 6.377 | 0.036 | 24
2026-03 | 2026-03-24 | 금현천 | 5.9 |  | 3.4 | 8.8 | 6.661 | 0.05 | 36
2026-03 | 2026-03-24 | 송우천 | 5.8 |  | 2.3 | 3.3 | 6.648 | 0.05 | 37
2026-03 | 2026-03-24 | 영평천1 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2 | 4.635 | 0.021 | 15
2026-03 | 2026-03-24 | 영평천2 | 2.3 |  | 2 | 1.8 | 4.678 | 0.022 | 18
2026-03 | 2026-03-24 | 영평천3 | 2.4 |  | 2 | 2.7 | 4.751 | 0.035 | 9
2026-03 | 2026-03-24 | 영평천4 | 2.4 |  | 1.6 | 1.8 | 4.473 | 0.021 | 12
2026-03 | 2026-03-24 | 영평천5 | 2.2 |  | 2.1 | 1.7 | 4.718 | 0.031 | 17
2026-03 | 2026-03-24 | 외북천2 | 5.9 |  | 5.1 | 5.2 | 26.718 | 0.088 | 35
2026-03 | 2026-03-24 | 외북천3 | 5.9 |  | 5 | 5.4 | 29.178 | 0.091 | 35
2026-03 | 2026-03-24 | 수입천 | 5.6 | 9.2 | 2.1 | 3.3 | 6.561 | 0.046 | 32
2026-03 | 2026-03-10 | 신천1 | 2.75 |  | 2.2 | 5.6 | 5.782 | 0.086 | 17
2026-03 | 2026-03-10 | 신천5 | 4.67 |  | 3.2 | 4.1 | 9.054 | 0.093 | 9
2026-03 | 2026-03-10 | 신천중류 | 5.57 |  | 3.6 | 4.6 | 6.991 | 0.108 | 22
2026-03 | 2026-03-10 | 신천9 | 5.65 |  | 3.9 | 5.6 | 7.295 | 0.097 | 16
2026-03 | 2026-03-10 | 용암교 | 5.79 | 7.7 | 2.9 | 5.3 | 7.001 | 0.062 | 23
2026-03 | 2026-03-10 | 신천11 | 5.48 |  | 2.9 | 4.8 | 7.141 | 0.07 | 24
2026-03 | 2026-03-12 | 신천13 | 4.92 |  | 4.1 | 6 | 8.257 | 0.063 | 23
2026-03 | 2026-03-12 | 신천15 | 7.02 |  | 5 | 6.6 | 10.286 | 0.092 | 41
2026-03 | 2026-03-12 | 신천17 | 10.81 |  | 4.2 | 8.6 | 7.081 | 0.134 | 142
2026-03 | 2026-03-12 | 신천17-2 | 8.67 |  | 5.6 | 11.8 | 8.539 | 0.095 | 89
2026-03 | 2026-03-11 | 신천18-1 | 8.6 |  | 4.9 | 9.2 | 11.012 | 0.118 | 50
2026-03 | 2026-03-11 | 신천18 | 8.6 |  | 6.8 | 11 | 10.437 | 0.122 | 51
2026-03 | 2026-03-11 | 신천20 | 7.3 |  | 4 | 8 | 10.711 | 0.091 | 49
2026-03 | 2026-03-10 | 능안천 | 10.55 |  | 3.3 | 3.9 | 45.867 | 0.102 | 23
2026-03 | 2026-03-10 | 효촌천 | 11.51 |  | 6.6 | 7.2 | 5.591 | 0.126 | 32
2026-03 | 2026-03-10 | 덕계천-하 | 2.7 |  | 2.2 | 1.2 | 3.766 | 0.023 | 17
2026-03 | 2026-03-10 | 마개미천 | 4.76 |  | 3.8 | 6.2 | 4.138 | 0.152 | 26
2026-03 | 2026-03-10 | 회암천_중 | 5.43 |  | 2.8 | 2.9 | 9.442 | 0.039 | 31
2026-03 | 2026-03-10 | 청담천 | 3.7 |  | 2.2 | 186.4 | 3.566 | 0.115 | 20
2026-03 | 2026-03-12 | 상패천 | 4.89 |  | 4.1 | 8.4 | 3.594 | 0.184 | 21
2026-04 | 2026-04-14 | 한탄강1 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 3.9 | 3.698 | 0.031 | 12
2026-04 | 2026-04-08 | 한탄강 연1 | 2.8 |  | 2 | 7 | 2.271 | 0.046 | 18
2026-04 | 2026-04-08 | 한탄강 연2 | 3.1 |  | 2.1 | 8 | 2.953 | 0.051 | 20
2026-04 | 2026-04-08 | 한탄강 연4 | 5 |  | 3.1 | 8.8 | 4.436 | 0.064 | 26
2026-04 | 2026-04-14 | 포천천1 | 2.3 |  | 0.8 | 1.9 | 1.342 | 0.039 | 15
2026-04 | 2026-04-14 | 포천천2 | 2.4 | 4.8 | 0.7 | 2.4 | 1.317 | 0.04 | 11
2026-04 | 2026-04-14 | 포천천3 | 5 |  | 1.8 | 1.9 | 5.225 | 0.068 | 35
2026-04 | 2026-04-14 | 금현천 | 4.5 |  | 1.2 | 1.3 | 5.35 | 0.253 | 34
2026-04 | 2026-04-14 | 송우천 | 4.5 |  | 1.5 | 1.5 | 5.335 | 0.253 | 33
2026-04 | 2026-04-14 | 영평천1 | 2 | 3.9 | 0.6 | 1 | 3.727 | 0.039 | 12
2026-04 | 2026-04-14 | 영평천2 | 1.7 |  | 0.5 | 1.2 | 3.785 | 0.033 | 13
2026-04 | 2026-04-14 | 영평천3 | 2.2 |  | 0.5 | 0.9 | 3.739 | 0.034 | 15
2026-04 | 2026-04-14 | 영평천4 | 2.2 |  | 0.7 | 1.1 | 3.698 | 0.035 | 12
2026-04 | 2026-04-14 | 영평천5 | 2.2 |  | 0.6 | 0.8 | 3.702 | 0.036 | 10
2026-04 | 2026-04-14 | 외북천2 | 4 |  | 2.3 | 1.5 | 14.988 | 0.069 | 31
2026-04 | 2026-04-14 | 외북천3 | 4 |  | 2.3 | 1.9 | 14.773 | 0.067 | 32
2026-04 | 2026-04-14 | 수입천 | 5 | 9.4 | 2.1 | 1.6 | 5.061 | 0.068 | 34
2026-04 | 2026-04-08 | 신천1 | 2.3 |  | 1.9 | 14.4 | 6.732 | 0.08 | 6
2026-04 | 2026-04-08 | 신천5 | 3.2 |  | 3.1 | 6.9 | 10.423 | 0.13 | 8
2026-04 | 2026-04-08 | 신천중류 | 7.5 |  | 5.7 | 20 | 7.094 | 0.127 | 22
2026-04 | 2026-04-08 | 신천9 | 7.3 |  | 3.2 | 10.4 | 7.276 | 0.128 | 25
2026-04 | 2026-04-08 | 용암교 | 4.9 | 9.8 | 4.7 | 22.4 | 6.321 | 0.107 | 41
2026-04 | 2026-04-08 | 신천11 | 7.9 |  | 4 | 20.4 | 6.302 | 0.106 | 57
2026-04 | 2026-04-08 | 신천13 | 5.6 |  | 4.9 | 7.2 | 6.359 | 0.08 | 20
2026-04 | 2026-04-08 | 신천15 | 8.1 |  | 6.8 | 8.8 | 9.285 | 0.104 | 38
2026-04 | 2026-04-08 | 신천17 | 10.2 |  | 2.8 | 10 | 8.106 | 0.149 | 130
2026-04 | 2026-04-08 | 신천17-2 | 9.7 |  | 2.5 | 11.6 | 8.811 | 0.108 | 83
2026-04 | 2026-04-08 | 신천18-1 | 7.8 |  | 9.6 | 12 | 10.175 | 0.091 | 59
2026-04 | 2026-04-08 | 신천18 | 7.5 |  | 4.6 | 11.2 | 9.639 | 0.104 | 56
2026-04 | 2026-04-08 | 신천20 | 7.3 |  | 3 | 8.4 | 8.133 | 0.079 | 54
2026-04 | 2026-04-08 | 능안천 | 22.2 |  | 4.2 | 6.2 | 152.947 | 0.201 | 72
2026-04 | 2026-04-08 | 효촌천 | 15.3 |  | 4.1 | 5.6 | 5.04 | 0.221 | 39
2026-04 | 2026-04-08 | 덕계천-하 | 19.3 |  | 2.7 | 9.1 | 1.723 | 0.028 | 19
2026-04 | 2026-04-08 | 마개미천 | 8.4 |  | 5.7 | 7.6 | 3.336 | 0.094 | 7
2026-04 | 2026-04-08 | 회암천_중 | 5.4 |  | 2.1 | 15.5 | 10.973 | 0.051 | 40
2026-04 | 2026-04-08 | 청담천 | 2.9 |  | 1.4 | 124.8 | 3.023 | 0.139 | 16
2026-04 | 2026-04-08 | 상패천 | 7.4 |  | 9.2 | 10.2 | 4.033 | 0.196 | 24
2026-05 | 2026-05-19 | 한탄강1 | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 17.5 | 5.179 | 0.109 | 14
2026-05 | 2026-05-06 | 한탄강 연1 | 2.9 |  | 2.3 | 10.5 | 2.592 | 0.031 | 19
2026-05 | 2026-05-06 | 한탄강 연2 | 3 |  | 2.4 | 19.1 | 3.007 | 0.037 | 22
2026-05 | 2026-05-06 | 한탄강 연4 | 3.2 |  | 3.3 | 12.9 | 2.917 | 0.041 | 24
2026-05 | 2026-05-19 | 포천천1 | 3.5 |  | 1.2 | 12.6 | 1.93 | 0.138 | 44
2026-05 | 2026-05-19 | 포천천2 | 3.8 | 7.3 | 3 | 16 | 1.807 | 0.139 | 47
2026-05 | 2026-05-19 | 포천천3 | 4 |  | 2.8 | 13 | 1.941 | 0.15 | 42
2026-05 | 2026-05-19 | 금현천 | 3.3 |  | 2.2 | 1.8 | 4.937 | 0.04 | 53
2026-05 | 2026-05-19 | 송우천 | 3.3 |  | 1.2 | 2.5 | 4.996 | 0.04 | 42
2026-05 | 2026-05-19 | 영평천1 | 2.3 | 4.3 | 2.9 | 5.9 | 3.931 | 0.038 | 31
2026-05 | 2026-05-19 | 영평천2 | 2.2 |  | 0.8 | 5.3 | 4.14 | 0.041 | 24
2026-05 | 2026-05-19 | 영평천3 | 2.1 |  | 1.4 | 6.4 | 4.031 | 0.04 | 33
2026-05 | 2026-05-19 | 영평천4 | 2.3 |  | 0.9 | 7.5 | 3.933 | 0.04 | 30
2026-05 | 2026-05-19 | 영평천5 | 1.9 |  | 0.5 | 14.3 | 5.043 | 0.102 | 18
2026-05 | 2026-05-19 | 외북천2 | 4.9 |  | 5.1 | 7.9 | 25.6 | 0.057 | 80
2026-05 | 2026-05-19 | 외북천3 | 5.2 |  | 5.8 | 6.7 | 26.038 | 0.06 | 82
2026-05 | 2026-05-19 | 수입천 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 7.9 | 4.933 | 0.098 | 13
2026-05 | 2026-05-14 | 신천1 | 4 |  | 3.6 | 20.2 | 2.911 | 0.11 | 33
2026-05 | 2026-05-14 | 신천5 | 4.6 |  | 4.8 | 12.2 | 21.18 | 0.2 | 30
2026-05 | 2026-05-14 | 신천중류 | 6.8 |  | 8 | 18.8 | 6.278 | 0.106 | 34
2026-05 | 2026-05-14 | 신천9 | 5.9 |  | 6 | 38 | 6.173 | 0.021 | 164
2026-05 | 2026-05-14 | 용암교 | 6.7 | 10.1 | 4.7 | 14.6 | 4.89 | 0.073 | 41
2026-05 | 2026-05-14 | 신천11 | 6.1 |  | 6.2 | 11.2 | 5.289 | 0.06 | 33
2026-05 | 2026-05-07 | 신천13 | 5.5 |  | 6.1 | 28.8 | 4.898 | 0.128 | 52
2026-05 | 2026-05-07 | 신천15 | 6.4 |  | 2.7 | 22.8 | 8.268 | 0.194 | 44
2026-05 | 2026-05-07 | 신천17 | 7.1 |  | 3.9 | 5.8 | 6.644 | 0.213 | 122
2026-05 | 2026-05-07 | 신천17-2 | 6.1 |  | 4.7 | 18 | 7.214 | 0.184 | 59
2026-05 | 2026-05-06 | 신천18-1 | 5.9 |  | 6 | 16.8 | 8.387 | 0.107 | 59
2026-05 | 2026-05-06 | 신천18 | 5.6 |  | 4.8 | 15.8 | 7.688 | 0.099 | 37
2026-05 | 2026-05-06 | 신천20 | 5.4 |  | 4.4 | 13 | 6.682 | 0.077 | 37
2026-05 | 2026-05-14 | 능안천 | 11 |  | 6.1 | 10.2 | 112.056 | 0.124 | 47
2026-05 | 2026-05-14 | 효촌천 | 13 |  | 8.1 | 31.6 | 6.255 | 0.086 | 32
2026-05 | 2026-05-14 | 덕계천-하 | 2.7 |  | 2.8 | 2.4 | 1.833 | 0.049 | 23
2026-05 | 2026-05-14 | 마개미천 | 5.8 |  | 5.5 | 7 | 2.286 | 0.034 | 29
2026-05 | 2026-05-14 | 회암천_중 | 4.8 |  | 5.2 | 24.8 | 10.832 | 0.106 | 42
2026-05 | 2026-05-14 | 청담천 | 3.6 |  | 3.8 | 17 | 2.36 | 0.044 | 14
2026-05 | 2026-05-07 | 상패천 | 20.1 |  | 24.2 | 15.6 | 8.003 | 0.186 | 33
2026-06 | 2026-06-09 | 한탄강1 | 2.9 | 5.6 | 2.3 | 9.6 | 1.671 | 0.083 | 40
2026-06 | 2026-06-09 | 한탄강 연1 | 2.8 |  | 1.7 | 13.4 | 2.109 | 0.049 | 41
2026-06 | 2026-06-09 | 한탄강 연2 | 2.9 |  | 1.3 | 12.2 | 2.025 | 0.032 | 41
2026-06 | 2026-06-09 | 한탄강 연4 | 3.5 |  | 2.1 | 11.8 | 1.995 | 0.048 | 48
2026-06 | 2026-06-09 | 포천천1 | 3.6 |  | 3.4 | 9.4 | 1.489 | 0.032 | 44
2026-06 | 2026-06-09 | 포천천2 | 3.6 | 5.6 | 3 | 9.6 | 1.685 | 0.083 | 38
2026-06 | 2026-06-09 | 포천천3 | 3.7 |  | 2.4 | 10.4 | 1.678 | 0.072 | 40
2026-06 | 2026-06-09 | 금현천 | 3.5 |  | 3.5 | 1.2 | 3.858 | 0.034 | 58
2026-06 | 2026-06-09 | 송우천 | 3.6 |  | 2 | 0.8 | 3.733 | 0.035 | 44
2026-06 | 2026-06-09 | 영평천1 | 1.9 | 3.7 | 1.1 | 5.3 | 5.03 | 0.081 | 23
2026-06 | 2026-06-09 | 영평천2 | 1.9 |  | 2.1 | 10 | 5.068 | 0.083 | 26
2026-06 | 2026-06-09 | 영평천3 | 2.1 |  | 1.1 | 5.1 | 4.403 | 0.04 | 35
2026-06 | 2026-06-09 | 영평천4 | 2.1 |  | 1.1 | 6.6 | 4.189 | 0.035 | 39
2026-06 | 2026-06-09 | 영평천5 | 2.1 |  | 1.9 | 5.7 | 4.19 | 0.03 | 32
2026-06 | 2026-06-09 | 외북천2 | 4.9 |  | 4 | 6.1 | 17.018 | 0.08 | 76
2026-06 | 2026-06-09 | 외북천3 | 4.7 |  | 5.1 | 22.8 | 16.22 | 0.085 | 85
2026-06 | 2026-06-09 | 수입천 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 17.9 | 5.129 | 0.088 | 28
2026-06 | 2026-06-12 | 신천1 | 3.4 |  | 3.6 | 4.6 | 1.013 | 0.089 | 48
2026-06 | 2026-06-12 | 신천5 | 4 |  | 4.5 | 10.6 | 17.856 | 0.213 | 42
2026-06 | 2026-06-12 | 신천중류 | 4.2 |  | 3.9 | 13.2 | 4.053 | 0.075 | 44
2026-06 | 2026-06-12 | 신천9 | 4.5 |  | 4.8 | 12 | 4.916 | 0.079 | 47
2026-06 | 2026-06-12 | 용암교 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 15.8 | 1.549 | 0.01 | 48
2026-06 | 2026-06-12 | 신천11 | 3.7 |  | 3.4 | 18.2 | 3.116 | 0.039 | 37
2026-06 | 2026-06-10 | 신천13 | 3.3 |  | 4.4 | 15.8 | 4.766 | 0.076 | 35
2026-06 | 2026-06-10 | 신천15 | 3.9 |  | 4.5 | 14.4 | 6.28 | 0.062 | 55
2026-06 | 2026-06-10 | 신천17 | 4.2 |  | 5.7 | 35.8 | 6.38 | 0.085 | 61
2026-06 | 2026-06-10 | 신천17-2 | 5.1 |  | 4.6 | 15.2 | 6.842 | 0.102 | 91
2026-06 | 2026-06-09 | 신천18-1 | 4.9 |  | 1.2 | 14.2 | 7.473 | 0.089 | 65
2026-06 | 2026-06-09 | 신천18 | 4.8 |  | 1.8 | 15.4 | 7.017 | 0.091 | 64
2026-06 | 2026-06-09 | 신천20 | 4.4 |  | 1.5 | 14.6 | 5.755 | 0.064 | 64
2026-06 | 2026-06-12 | 능안천 | 4.6 |  | 4.7 | 9.8 | 49.401 | 0.032 | 39
2026-06 | 2026-06-12 | 효촌천 | 5 |  | 5.2 | 11.6 | 2.378 | 0.071 | 41
2026-06 | 2026-06-12 | 덕계천-하 | 2 |  | 2 | 6.8 | 1.385 | 0.027 | 26
2026-06 | 2026-06-12 | 마개미천 | 2 |  | 1.4 | 2.9 | 1.035 | 0.025 | 38
2026-06 | 2026-06-12 | 회암천_중 | 3.4 |  | 3.5 | 14.4 | 10.134 | 0.077 | 33
2026-06 | 2026-06-12 | 청담천 | 3.6 |  | 2.2 | 9.3 | 3.045 | 0.05 | 36
2026-06 | 2026-06-10 | 상패천 | 5.3 |  | 5.6 | 12.8 | 0.678 | 0.069 | 29
2026-07 | 2026-07-29 | 한탄강1 | 2.93 | 4.3 | 1.1 | 3.1 | 5.696 | 0.05 | 12
2026-07 | 2026-07-29 | 한탄강 연1 | 1.93 |  | 1.5 | 18.8 | 1.865 | 0.044 | 13
2026-07 | 2026-07-29 | 한탄강 연2 | 1.87 |  | 1.4 | 19.5 | 1.863 | 0.044 | 15
2026-07 | 2026-07-29 | 한탄강 연4 | 1.83 |  | 1.5 | 18.7 | 2.338 | 0.047 | 15
2026-07 | 2026-07-29 | 포천천1 | 2.4 |  | 0.7 | 2.2 | 4.574 | 0.076 | 9
2026-07 | 2026-07-29 | 포천천2 | 2.48 | 3.3 | 1.1 | 2.7 | 4.308 | 0.073 | 14
2026-07 | 2026-07-29 | 포천천3 | 2.5 |  | 0.7 | 2.3 | 4.54 | 0.075 | 11
2026-07 | 2026-07-29 | 금현천 | 2.9 |  | 0.7 | 2.7 | 5.71 | 0.05 | 9
2026-07 | 2026-07-29 | 송우천 | 2.9 |  | 0.6 | 2.4 | 5.841 | 0.052 | 10
2026-07 | 2026-07-29 | 영평천1 | 2.2 | 4 | 1.5 | 2.3 | 6.623 | 0.064 | 8
2026-07 | 2026-07-29 | 영평천2 | 2.1 |  | 0.7 | 2.2 | 6.919 | 0.064 | 21
2026-07 | 2026-07-29 | 영평천3 | 2 |  | 0.7 | 1 | 4.462 | 0.039 | 6
2026-07 | 2026-07-29 | 영평천4 | 2 |  | 0.5 | 1.1 | 4.569 | 0.039 | 7
2026-07 | 2026-07-29 | 영평천5 | 2 |  | 0.6 | 0.7 | 4.607 | 0.039 | 8
2026-07 | 2026-07-29 | 외북천2 | 3.7 |  | 0.9 | 8.5 | 8.996 | 0.121 | 15
2026-07 | 2026-07-29 | 외북천3 | 3.7 |  | 0.9 | 7.9 | 9.146 | 0.128 | 18
2026-07 | 2026-07-29 | 수입천 | 2.14 | 2.7 | 1 | 2.3 | 6.82 | 0.064 | 10
2026-07 | 2026-07-27 | 신천1 | 2.8 |  | 1.8 | 2.3 | 3.111 | 0.066 | 9
2026-07 | 2026-07-27 | 신천5 | 3.3 |  | 1.8 | 5.7 | 3.315 | 0.11 | 12
2026-07 | 2026-07-27 | 신천중류 | 4.2 |  | 2.4 | 7.1 | 4.595 | 0.102 | 13
2026-07 | 2026-07-27 | 신천9 | 3.7 |  | 1.9 | 6.5 | 4.822 | 0.119 | 11
2026-07 | 2026-07-27 | 용암교 | 2.9 | 5.8 | 0.9 | 17.2 | 4.13 | 0.138 | 15
2026-07 | 2026-07-27 | 신천11 | 3.5 |  | 2.2 | 8 | 4.093 | 0.102 | 9
2026-07 | 2026-07-14 | 신천13 | 3.9 |  | 4.3 | 9.7 | 4.252 | 0.087 | 24
2026-07 | 2026-07-14 | 신천15 | 5 |  | 3.7 | 7.2 | 5.619 | 0.118 | 20
2026-07 | 2026-07-14 | 신천17 | 4.2 |  | 3.4 | 12 | 4.93 | 0.091 | 16
2026-07 | 2026-07-14 | 신천17-2 | 4.6 |  | 4 | 16.5 | 5.418 | 0.106 | 19
2026-07 | 2026-07-29 | 신천18-1 | 4.09 |  | 2.9 | 4.1 | 4.987 | 0.084 | 15
2026-07 | 2026-07-29 | 신천18 | 3.99 |  | 2.1 | 5.4 | 5.039 | 0.077 | 17
2026-07 | 2026-07-29 | 신천20 | 3.85 |  | 2.2 | 3.2 | 4.955 | 0.074 | 18
2026-07 | 2026-07-27 | 능안천 | 4.4 |  | 1.9 | 4.1 | 4.032 | 0.098 | 18
2026-07 | 2026-07-27 | 효촌천 | 6.1 |  | 2.9 | 9 | 4.737 | 0.121 | 34
2026-07 | 2026-07-27 | 덕계천-하 | 3.2 |  | 1.4 | 5.6 | 2.587 | 0.023 | 23
2026-07 | 2026-07-27 | 마개미천 | 3.8 |  | 1.2 | 15.6 | 3.144 | 0.058 | 5
2026-07 | 2026-07-27 | 회암천_중 | 3.4 |  | 1.2 | 11.6 | 5.666 | 0.055 | 8
2026-07 | 2026-07-27 | 청담천 | 2.9 |  | 1.3 | 4.5 | 2.894 | 0.058 | 8
2026-07 | 2026-07-14 | 상패천 | 3.9 |  | 3.8 | 10.3 | 3.817 | 0.114 | 13
2026-08 | 2026-08-24 | 한탄강1 | 2.4 | 3.8 | 1.5 | 6 | 4.495 | 0.058 | 11
2026-08 | 2026-08-11 | 한탄강 연1 | 2.1 |  | 1.2 | 3.7 | 1.42 | 0.01 | 6
2026-08 | 2026-08-11 | 한탄강 연2 | 2.7 |  | 1.4 | 4.3 | 2.199 | 0.012 | 7
2026-08 | 2026-08-11 | 한탄강 연4 | 3 |  | 1.4 | 5.7 | 2.067 | 0.011 | 12
2026-08 | 2026-08-24 | 포천천1 | 2.9 |  | 1.1 | 2.6 | 3.848 | 0.1 | 10
2026-08 | 2026-08-24 | 포천천2 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 3.1 | 3.788 | 0.096 | 14
2026-08 | 2026-08-24 | 포천천3 | 3 |  | 1.5 | 2.9 | 3.728 | 0.098 | 12
2026-08 | 2026-08-24 | 금현천 | 3.4 |  | 1.2 | 1.5 | 6.713 | 0.028 | 12
2026-08 | 2026-08-24 | 송우천 | 3.4 |  | 1.3 | 3 | 6.702 | 0.027 | 11
2026-08 | 2026-08-24 | 영평천1 | 3 | 3.6 | 1.3 | 3 | 3.852 | 0.098 | 8
2026-08 | 2026-08-24 | 영평천2 | 2.5 |  | 1.1 | 5.7 | 4.421 | 0.055 | 10
2026-08 | 2026-08-24 | 영평천3 | 2.5 |  | 1.2 | 6.1 | 4.42 | 0.057 | 10
2026-08 | 2026-08-24 | 영평천4 | 3.4 |  | 1.3 | 1.5 | 6.671 | 0.025 | 11
2026-08 | 2026-08-24 | 영평천5 | 3.4 |  | 1.3 | 1.4 | 6.637 | 0.025 | 12
2026-08 | 2026-08-24 | 외북천2 | 5.1 |  | 1.9 | 8.6 | 8.081 | 0.821 | 23
2026-08 | 2026-08-24 | 외북천3 | 5 |  | 2.1 | 18 | 8.096 | 0.827 | 21
2026-08 | 2026-08-24 | 수입천 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 6.4 | 4.432 | 0.058 | 11
2026-08 | 2026-08-12 | 신천1 | 2.8 |  | 1.5 | 1.1 | 2.416 | 0.036 | 7
2026-08 | 2026-08-12 | 신천5 | 3.4 |  | 1.5 | 2.8 | 3.708 | 0.107 | 9
2026-08 | 2026-08-12 | 신천중류 | 5.4 |  | 4.1 | 4.8 | 5.077 | 0.084 | 22
2026-08 | 2026-08-12 | 신천9 | 5.7 |  | 2.3 | 6.2 | 4.428 | 0.084 | 16
2026-08 | 2026-08-12 | 용암교 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 7.8 | 4.735 | 0.066 | 16
2026-08 | 2026-08-12 | 신천11 | 5.4 |  | 3.6 | 8.8 | 5.038 | 0.07 | 12
2026-08 | 2026-08-13 | 신천13 | 5.5 |  | 2.3 | 13.6 | 3.493 | 0.019 | 12
2026-08 | 2026-08-13 | 신천15 | 6.9 |  | 3 | 13.8 | 4.188 | 0.017 | 19
2026-08 | 2026-08-13 | 신천17 | 6.9 |  | 3.9 | 18.2 | 4.169 | 0.065 | 20
2026-08 | 2026-08-13 | 신천17-2 | 7.5 |  | 3.5 | 16.4 | 4.871 | 0.064 | 33
2026-08 | 2026-08-11 | 신천18-1 | 5.6 |  | 3.3 | 19.6 | 4.678 | 0.051 | 21
2026-08 | 2026-08-11 | 신천18 | 5.4 |  | 3 | 19.8 | 4.521 | 0.041 | 20
2026-08 | 2026-08-11 | 신천20 | 5.7 |  | 3 | 24.2 | 3.745 | 0.038 | 19
2026-08 | 2026-08-12 | 능안천 | 1.3 |  | 1.9 | 1.7 | 13.962 | 0.037 | 12
2026-08 | 2026-08-12 | 효촌천 | 7.8 |  | 5 | 13.2 | 4.497 | 0.135 | 29
2026-08 | 2026-08-12 | 덕계천-하 | 0.9 |  | 0.4 | 0.6 | 3.975 | 0.019 | 9
2026-08 | 2026-08-12 | 마개미천 | 0.7 |  | 1.2 | 2.5 | 3.279 | 0.028 | 16
2026-08 | 2026-08-12 | 회암천_중 | 3.7 |  | 2.8 | 1.9 | 8.889 | 0.029 | 9
2026-08 | 2026-08-12 | 청담천 | 1.2 |  | 0.8 | 2.2 | 2.619 | 0.027 | 16
2026-08 | 2026-08-13 | 상패천 | 6.6 |  | 5.9 | 15.4 | 0.696 | 0.062 | 17
2026-09 | 2026-09-28 | 한탄강1 | 3.92 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 6.44 | 0.02 | 7
2026-09 | 2026-09-10 | 한탄강 연1 | 1.9 |  | 1.6 | 4.8 | 4.553 | 0.081 | 17
2026-09 | 2026-09-10 | 한탄강 연2 | 2 |  | 2.2 | 3.8 | 4.481 | 0.076 | 16
2026-09 | 2026-09-10 | 한탄강 연4 | 2.4 |  | 0.9 | 2.6 | 5.657 | 0.07 | 17
2026-09 | 2026-09-28 | 포천천1 | 4.27 |  | 1.9 | 5.2 | 2.679 | 0.056 | 9
2026-09 | 2026-09-28 | 포천천2 | 4.22 | 5.2 | 2.1 | 5.7 | 10.656 | 0.14 | 8
2026-09 | 2026-09-28 | 포천천3 | 4.18 |  | 6 | 27.6 | 4.733 | 0.042 | 10
2026-09 | 2026-09-28 | 금현천 | 4.09 |  | 3.6 | 76.8 | 5.027 | 0.017 | 14
2026-09 | 2026-09-28 | 송우천 | 3.98 |  | 2.3 | 19.8 | 3.593 | 0.042 | 11
2026-09 | 2026-09-28 | 영평천1 | 1.66 | 3.7 | 3.8 | 34.4 | 3.338 | 0.043 | 11
2026-09 | 2026-09-28 | 영평천2 | 1.68 |  | 2.9 | 5.8 | 4.54 | 0.081 | 15
2026-09 | 2026-09-28 | 영평천3 | 2.15 |  | 3.3 | 6.4 | 4.941 | 0.099 | 18
2026-09 | 2026-09-28 | 영평천4 | 2.06 |  | 3 | 8.8 | 4.772 | 0.078 | 22
2026-09 | 2026-09-28 | 영평천5 | 2.15 |  | 2.7 | 11 | 5.821 | 0.114 | 34
2026-09 | 2026-09-28 | 외북천2 | 3.45 |  | 3.8 | 7 | 6.836 | 0.084 | 35
2026-09 | 2026-09-28 | 외북천3 | 3.35 |  | 4.8 | 8.4 | 6.293 | 0.077 | 32
2026-09 | 2026-09-28 | 수입천 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 7.2 | 6.15 | 0.071 | 31
2026-09 | 2026-09-29 | 신천1 | 2.73 |  | 1.8 | 2.7 | 12.8 | 0.091 | 8
2026-09 | 2026-09-29 | 신천5 | 3.48 |  | 6.6 | 26.4 | 18.047 | 0.074 | 19
2026-09 | 2026-09-29 | 신천중류 | 7.6 |  | 1.2 | 1.4 | 2.142 | 0.026 | 6
2026-09 | 2026-09-29 | 신천9 | 6.52 |  | 1 | 3.5 | 1.999 | 0.014 | 3
2026-09 | 2026-09-29 | 용암교 | 5.95 | 6.7 | 3.3 | 4.4 | 7.035 | 0.051 | 12
2026-09 | 2026-09-29 | 신천11 | 5.88 |  | 1.6 | 18 | 1.538 | 0.04 | 5
2026-09 | 2026-09-09 | 신천13 | 4.6 |  | 1.9 | 6.5 | 4.782 | 0.164 | 12
2026-09 | 2026-09-09 | 신천15 | 4.9 |  | 3 | 13.8 | 4.188 | 0.017 | 19 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-09 | 신천17 | 5.3 |  | 3.9 | 18.2 | 4.169 | 0.065 | 20 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-09 | 신천17-2 | 6.1 |  | 3.5 | 16.4 | 4.871 | 0.064 | 33 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-10 | 신천18-1 | 6.6 |  | 3.3 | 19.6 | 4.678 | 0.051 | 21 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-10 | 신천18 | 6.4 |  | 3 | 19.8 | 4.521 | 0.041 | 20 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-10 | 신천20 | 6 |  | 3 | 24.2 | 3.745 | 0.038 | 19 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 능안천 | 3.92 |  | 1.9 | 1.7 | 13.962 | 0.037 | 12 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 효촌천 | 29.35 |  | 5 | 13.2 | 4.497 | 0.135 | 29 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 덕계천-하 | 2.93 |  | 0.4 | 0.6 | 3.975 | 0.019 | 9 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 마개미천 | 1.87 |  | 1.2 | 2.5 | 3.279 | 0.028 | 16 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 회암천_중 | 5.31 |  | 2.8 | 1.9 | 8.889 | 0.029 | 9 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-29 | 청담천 | 2.95 |  | 0.8 | 2.2 | 2.619 | 0.027 | 16 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도
2026-09 | 2026-09-09 | 상패천 | 3.7 |  | 5.9 | 15.4 | 0.696 | 0.062 | 17 | 검토필요 | 전월(2026-08)과 동일: BOD, SS, T-N, T-P, 색도

## 지점정보
정렬순서 | 지점ID | 지점명 | 하천명 | 수계 | 시군 | 주소 | 위도 | 경도 | 좌표상태 | 비고
1 | S01 | 한탄강1 | 한탄강 | 한탄강 본류 | 포천시 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 38.043 | 127.207 | 추정
2 | S02 | 한탄강 연1 | 한탄강 | 한탄강 본류 | 연천군 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 38.0285 | 127.105 | 추정
3 | S03 | 한탄강 연2 | 한탄강 | 한탄강 본류 | 연천군 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 38.0225 | 127.0975 | 추정
4 | S04 | 한탄강 연4 | 한탄강 | 한탄강 본류 | 연천군 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 38.016 | 127.066 | 추정 | 색도 목표지점
5 | S05 | 포천천1 | 포천천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 37.825 | 127.172 | 추정
6 | S06 | 포천천2 | 포천천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤 / 중류) | 37.894 | 127.2 | 추정
7 | S07 | 포천천3 | 포천천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 37.962 | 127.229 | 추정
8 | S08 | 금현천 | 금현천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 37.856 | 127.215 | 추정
9 | S09 | 송우천 | 송우천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 송우리 641-92(송우교 아래) | 37.837 | 127.15 | 추정
10 | S10 | 영평천1 | 영평천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 38.045 | 127.375 | 추정
11 | S11 | 영평천2 | 영평천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 37.988 | 127.287 | 추정
12 | S12 | 영평천3 | 영평천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 37.996 | 127.24 | 추정
13 | S13 | 영평천4 | 영평천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 38.006 | 127.2 | 추정
14 | S14 | 영평천5 | 영평천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 38.025 | 127.152 | 추정
15 | S15 | 외북천2 | 외북천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 37.984 | 127.223 | 추정
16 | S16 | 외북천3 | 외북천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 37.993 | 127.217 | 추정
17 | S17 | 수입천 | 수입천 | 영평천 수계 | 포천시 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 37.965 | 127.325 | 추정
18 | S18 | 신천1 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류 전) | 37.793 | 126.99 | 추정
19 | S19 | 신천5 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류 후) | 37.828 | 126.999 | 추정
20 | S20 | 신천중류 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류 전) | 37.879 | 127.027 | 추정
21 | S21 | 신천9 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 37.876 | 127.039 | 추정
22 | S22 | 용암교 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 37.888 | 127.042 | 추정
23 | S23 | 신천11 | 신천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 37.89 | 127.045 | 추정
24 | S24 | 신천13 | 신천 | 신천 수계 | 동두천시 | 동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 37.887 | 127.06 | 추정
25 | S25 | 신천15 | 신천 | 신천 수계 | 동두천시 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 37.92 | 127.059 | 추정
26 | S26 | 신천17 | 신천 | 신천 수계 | 동두천시 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 37.948 | 127.065 | 추정
27 | S27 | 신천17-2 | 신천 | 신천 수계 | 동두천시 | 동두천시 하봉암동 327-1(하봉암교) | 37.954 | 127.069 | 추정
28 | S28 | 신천18-1 | 신천 | 신천 수계 | 연천군 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 37.9745 | 127.0765 | 추정
29 | S29 | 신천18 | 신천 | 신천 수계 | 연천군 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 37.984 | 127.076 | 추정
30 | S30 | 신천20 | 신천 | 신천 수계 | 연천군 | 연천군 청산면 초성리 306-5(대전교) | 38 | 127.07 | 추정
31 | S31 | 능안천 | 능안천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 37.796 | 127.005 | 추정
32 | S32 | 효촌천 | 효촌천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 남면 상수리 264 | 37.883 | 127.015 | 추정
33 | S33 | 덕계천-하 | 덕계천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 회정동 317-4 | 37.83 | 127.07 | 추정 | 변경지점
34 | S34 | 마개미천 | 마개미천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 덕계동 169-17 | 37.818 | 127.065 | 추정 | 신규지점
35 | S35 | 회암천_중 | 회암천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 37.821 | 127.09 | 추정
36 | S36 | 청담천 | 청담천 | 신천 수계 | 양주시 | 양주시 고암동 211-1 | 37.84 | 127.068 | 추정
37 | S37 | 상패천 | 상패천 | 신천 수계 | 동두천시 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전) | 37.91 | 127.046 | 추정

## 항목정보
항목 | 표시명 | 단위 | 소수자리 | 설명
TOC | 총유기탄소(TOC) | mg/L | 2 | 하천 생활환경기준 등급 판정 항목
COD | 화학적산소요구량(COD) | mg/L | 1 | 일부 지점만 분석
BOD | 생물화학적산소요구량(BOD) | mg/L | 1 | 하천 생활환경기준 등급 판정 항목
SS | 부유물질(SS) | mg/L | 1 | 하천 생활환경기준 등급 판정 항목
T-N | 총질소(T-N) | mg/L | 3 | 하천 기준 없음(참고)
T-P | 총인(T-P) | mg/L | 3 | 하천 생활환경기준 등급 판정 항목
색도 | 색도 | 도 | 0 | 목표 기준(아래 기준값 시트) 대비 달성 여부

## 기준값
항목 | 구분 | 등급코드 | 등급명 | 상한값 | 비고
BOD | 생활환경기준 | Ia | 매우좋음 | 1
BOD | 생활환경기준 | Ib | 좋음 | 2
BOD | 생활환경기준 | II | 약간좋음 | 3
BOD | 생활환경기준 | III | 보통 | 5
BOD | 생활환경기준 | IV | 약간나쁨 | 8
BOD | 생활환경기준 | V | 나쁨 | 10
BOD | 생활환경기준 | VI | 매우나쁨 |  | 상한 없음
TOC | 생활환경기준 | Ia | 매우좋음 | 2
TOC | 생활환경기준 | Ib | 좋음 | 3
TOC | 생활환경기준 | II | 약간좋음 | 4
TOC | 생활환경기준 | III | 보통 | 5
TOC | 생활환경기준 | IV | 약간나쁨 | 6
TOC | 생활환경기준 | V | 나쁨 | 8
TOC | 생활환경기준 | VI | 매우나쁨 |  | 상한 없음
SS | 생활환경기준 | Ia | 매우좋음 | 25
SS | 생활환경기준 | Ib | 좋음 | 25
SS | 생활환경기준 | II | 약간좋음 | 25
SS | 생활환경기준 | III | 보통 | 25
SS | 생활환경기준 | IV | 약간나쁨 | 100
SS | 생활환경기준 | V | 나쁨 |  | 상한 없음
SS | 생활환경기준 | VI | 매우나쁨 |  | 상한 없음
T-P | 생활환경기준 | Ia | 매우좋음 | 0.02
T-P | 생활환경기준 | Ib | 좋음 | 0.04
T-P | 생활환경기준 | II | 약간좋음 | 0.1
T-P | 생활환경기준 | III | 보통 | 0.2
T-P | 생활환경기준 | IV | 약간나쁨 | 0.3
T-P | 생활환경기준 | V | 나쁨 | 0.5
T-P | 생활환경기준 | VI | 매우나쁨 |  | 상한 없음
색도 | 목표 | - | 목표 | 15 | 연평균 이하이면 달성(원본 판정과 일치하도록 설정, 확인 필요)

## 연평균색도
지점명 | 하천명 | 주소 | 연도 | 평균색도 | 구간
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2020 | 11.17 | 상류
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2021 | 9.33 | 상류
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2022 | 10.58 | 상류
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2023 | 8.67 | 상류
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2024 | 7.17 | 상류
한탄강2 | 한탄강 | 포천시 관인면 냉정리 용담교 아래(관인면 냉정리 산118-1) | 2025 | 8.58 | 상류
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2020 | 11.08
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2021 | 8.42
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2022 | 8.08
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2023 | 7.67
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2024 | 7.42
한탄강1 | 한탄강 | 포천시 창수면 운산리 영로교 아래 | 2025 | 7.58
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2020 | 13.17
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2021 | 10.08
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2022 | 9.42
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2023 | 8.58
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2024 | 8.25
한탄강 연1 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 신답리 1(영평천 합류전) | 2025 | 10
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2020 | 15.25 | 중류
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2021 | 10.67 | 중류
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2022 | 10.42 | 중류
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2023 | 9.33 | 중류
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2024 | 7.58 | 중류
한탄강 연2 | 한탄강 | 연천군 청산면 궁평리 561-1(영평천 합류후) | 2025 | 8.92 | 중류
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2020 | 15.92
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2021 | 11.08
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2022 | 10.92
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2023 | 9.33
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2024 | 8.33
한탄강 연3 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 413-8(고탄교) | 2025 | 11
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2019 | 18
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2020 | 16.67
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2021 | 19.33
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2022 | 27.33
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2023 | 22.25
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2024 | 22.58
한탄강_분리둑 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교/신천) | 2025 | 23.75
한탄강 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교 / 한탄강 본류)(수질측정망 한탄강4) | 2021 | 20
한탄강 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교 / 한탄강 본류)(수질측정망 한탄강4) | 2022 | 14.75
한탄강 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교 / 한탄강 본류)(수질측정망 한탄강4) | 2023 | 13.58
한탄강 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교 / 한탄강 본류)(수질측정망 한탄강4) | 2024 | 13.92
한탄강 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-16(사랑교 / 한탄강 본류)(수질측정망 한탄강4) | 2025 | 17.92
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2020 | 18.17 | 하류(목표)
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2021 | 15.92 | 하류(목표)
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2022 | 17.92 | 하류(목표)
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2023 | 16.5 | 하류(목표)
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2024 | 16.08 | 하류(목표)
한탄강 연4 | 한탄강 | 연천군 전곡읍 전곡리 681-2(세월교) | 2025 | 15.25 | 하류(목표)
부소천 | 부소천 | 포천시 영북면 소회산리 산3-10 | 2020 | 10.83
부소천 | 부소천 | 포천시 영북면 소회산리 산3-10 | 2021 | 8
건지천 | 건지천 | 포천시 관인면 중리 452 | 2020 | 10.5
건지천 | 건지천 | 포천시 관인면 중리 452 | 2021 | 6.92
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2020 | 14.08
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2021 | 11.92
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2022 | 13.42
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2023 | 12.75
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2024 | 13.08
자일천 | 자일천 | 포천시 영북면 자일리 1039-1 | 2025 | 9.67
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2020 | 9.5
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2021 | 8.33
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2022 | 10.5
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2023 | 8.17
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2024 | 6.83
포천천1 | 포천천 | 포천시 소흘읍 무봉리 이동교리교 (포천천 상류,부인터사거리 뒤) | 2025 | 10.67
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2020 | 16.33
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2021 | 11.25
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2022 | 11
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2023 | 9.58
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2024 | 9.5
포천천2 | 포천천 | 포천시 신읍동 한내교 아래(실제 가스충전소 뒤/중류) | 2025 | 12.5
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2020 | 20.08 | 하류
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2021 | 16.58 | 하류
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2022 | 16.17 | 하류
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2023 | 14 | 하류
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2024 | 12.5 | 하류
포천천3 | 포천천 | 포천시 영중면 거사3리 농본교(포천천 하류) | 2025 | 12.58 | 하류
구읍천 | 구읍천 | 포천시 군내면 구읍리 포천2교 아래(5일장 옆) | 2020 | 12
구읍천 | 구읍천 | 포천시 군내면 구읍리 포천2교 아래(5일장 옆) | 2021 | 8.67
명덕천 | 명덕천 | 포천시 신북면 만세교리 만세교 아래 | 2020 | 11.33
명덕천 | 명덕천 | 포천시 신북면 만세교리 만세교 아래 | 2021 | 8.67
좌의천 | 좌의천 | 포천시 군내면 유교리 좌의천교 아래 | 2020 | 15
좌의천 | 좌의천 | 포천시 군내면 유교리 좌의천교 아래 | 2021 | 10.25
좌의천 | 좌의천 | 포천시 군내면 유교리 좌의천교 아래 | 2022 | 11.42
우금천 | 우금천 | 포천시 가산면 감암리 우금천교 아래 | 2020 | 18.92
우금천 | 우금천 | 포천시 가산면 감암리 우금천교 아래 | 2021 | 11.67
우금천 | 우금천 | 포천시 가산면 감암리 우금천교 아래 | 2022 | 14.83
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2020 | 29.08
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2021 | 25.83
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2022 | 25.75
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2023 | 24.5
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2024 | 20.67
금현천 | 금현천 | 포천시 가산면 마산리 금현천교 아래(세창아파트 뒤) | 2025 | 14.17
송우천 | 송우천 | 포천시 송우리 641-92(송우교 아래) | 2022 | 14.67
송우천 | 송우천 | 포천시 송우리 641-92(송우교 아래) | 2023 | 11.75
송우천 | 송우천 | 포천시 송우리 641-92(송우교 아래) | 2024 | 12.67
송우천 | 송우천 | 포천시 송우리 641-92(송우교 아래) | 2025 | 16.33
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2020 | 17.64
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2021 | 13.33
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2022 | 14.75
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2023 | 11.08
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2024 | 11.17
고모천 | 고모천 | 포천시 가산면 방축리 수정교 아래(소흘처리장 옆) | 2025 | 15.25
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2020 | 17.64
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2021 | 13.33
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2022 | 13.25
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2023 | 9.25
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2024 | 8.83
설운천 | 설운천 | 포천시 선단동 89-10(선단교 아래) | 2025 | 13.67
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2020 | 10.58
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2021 | 8.75
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2022 | 9.67
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2023 | 6.42
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2024 | 7.25
영평천1 | 영평천 | 포천시 이동면 노곡리 낭유대교 아래(영평천 상류) | 2025 | 7
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2020 | 9.83
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2021 | 8.5
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2022 | 9.67
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2023 | 7.42
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2024 | 7.5
영평천2 | 영평천 | 포천시 영중면 성동리 와룡교 아래(수입천 합류 후) | 2025 | 6.5
영평천2-B | 영평천 | 포천시 영중면 양문리 974(사은교 다리 아래 / 포천천 합류 전) | 2022 | 9.17
영평천2-B | 영평천 | 포천시 영중면 양문리 974(사은교 다리 아래 / 포천천 합류 전) | 2023 | 7.83
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2020 | 18.83
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2021 | 15.08
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2022 | 16.5
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2023 | 11.08
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2024 | 11.42
영평천3 | 영평천 | 포천시 영중면 영송리 영평교 아래(포천천 합류 후) | 2025 | 15.25
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2020 | 19
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2021 | 14.08
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2022 | 14.92
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2023 | 11.58
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2024 | 12
영평천4 | 영평천 | 포천시 창수면 오가리 오가교 아래(외북천 합류 후) | 2025 | 18
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2020 | 14.17 | 하류
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2021 | 13.17 | 하류
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2022 | 14 | 하류
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2023 | 10.92 | 하류
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2024 | 12.42 | 하류
영평천5 | 영평천 | 포천시 창수면 고소성리 백의교(포천-연천 경계 / 영평천 하류) | 2025 | 16.67 | 하류
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2020 | 21.33
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2021 | 21
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2022 | 23.33
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2023 | 14.25
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2024 | 14.75
외북천2 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 통일교 아래(외북천 중류) | 2025 | 28.42
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2020 | 18.5
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2021 | 13.33
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2022 | 15.67
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2023 | 10.83
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2024 | 13.83
외북천3 | 외북천 | 포천시 영중면 영송리 두엄바이오 앞 (외북천 하류) | 2025 | 27.25
야미천 | 야미천 | 포천시 영중면 성동리 삼산교(항아리칼국수 맞은편) | 2020 | 9.58
야미천 | 야미천 | 포천시 영중면 성동리 삼산교(항아리칼국수 맞은편) | 2021 | 8
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2020 | 10.67
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2021 | 8.75
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2022 | 8.25
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2023 | 7
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2024 | 7.5
수입천 | 수입천 | 포천시 일동면 사직리 1390-5(일이동처리장 입구) | 2025 | 8.92
사직천 | 사직천 | 포천시 일동면 사직리 887-2(보 아래) 새터교 아래 | 2020 | 10.42
사직천 | 사직천 | 포천시 일동면 사직리 887-2(보 아래) 새터교 아래 | 2021 | 8.25
추동천 | 추동천 | 포천시 창수면 주원리 금주교 아래 | 2020 | 11.08
추동천 | 추동천 | 포천시 창수면 주원리 금주교 아래 | 2021 | 9.92
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2019 | 22
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2020 | 14.17
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2021 | 13.17
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2022 | 13.25
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2023 | 8.25
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2024 | 8.17
신천1 | 신천 | 양주시 백석읍 오산리 137-2(신천-오산리_방성천 합류전) | 2025 | 8.42
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2019 | 31
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2020 | 18.08
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2021 | 16
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2022 | 13.25
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2023 | 8.92
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2024 | 10.08
신천5 | 신천 | 양주시 광적면 가납리 710(신천-우고천 합류후) | 2025 | 9.75
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2019 | 41
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2020 | 24.83
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2021 | 21.58
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2022 | 22.42
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2023 | 15.33
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2024 | 17.67
신천중류 | 신천 | 양주시 남면 상수리 104-39(입암천 합류전) | 2025 | 16.83
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2019 | 52
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2020 | 26.42
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2021 | 23.83
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2022 | 23.83
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2023 | 16.5
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2024 | 15.75
신천9 | 신천 | 양주시 은현면 운암리 60-15(은현교) | 2025 | 15.75
신천10 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 산17-1(용암리 수중보) | 2019 | 46
신천10 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 산17-1(용암리 수중보) | 2020 | 24.83
신천10 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 산17-1(용암리 수중보) | 2021 | 22.5
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2019 | 44
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2020 | 23.92
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2021 | 24.75
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2022 | 21.25
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2023 | 15.92
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2024 | 15.33
용암교 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 241-1(구 세월교) | 2025 | 14.33
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2019 | 33
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2020 | 23.25
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2021 | 19.42
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2022 | 18.42
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2023 | 15.08
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2024 | 16.08
신천11 | 신천 | 양주시 은현면 용암리 240-1(위생환경사업소앞) | 2025 | 14.33
신천14 | 신천 | 동두천시 송내동 551 동두천터미널 (송천교 아래) | 2020 | 19.58
신천14 | 신천 | 동두천시 송내동 551 동두천터미널 (송천교 아래) | 2021 | 20.08
신천14 | 신천 | 동두천시 송내동 551 동두천터미널 (송천교 아래) | 2022 | 16.25
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2019 | 32
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2020 | 20.25
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2021 | 19.25
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2022 | 17.42
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2023 | 12.58
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2024 | 11.83
신천13 | 신천 | 양주시 은현면 하패리 54-4(방주교회 앞)->동두천시 송내동 651-3(현대아이파크 앞) | 2025 | 14.42
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2019 | 60
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2020 | 40.75
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2021 | 34.58
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2022 | 34.5
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2023 | 21
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2024 | 24.92
신천15 | 신천 | 동두천시 보산동 429-48 인근 진검다리 | 2025 | 21.17
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2019 | 73 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2020 | 49.58 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2021 | 56 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2022 | 60.08 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2023 | 49.33 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2024 | 46.75 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17 | 신천 | 동두천시 하봉암동 340-1 인근 | 2025 | 60.58 | 목표(BSC 62도: 73도의 85%)
신천17-2 | 신천 | 동두천시 하봉암동 327-1(하봉암교) | 2022 | 39.5
신천17-2 | 신천 | 동두천시 하봉암동 327-1(하봉암교) | 2023 | 29.5
신천17-2 | 신천 | 동두천시 하봉암동 327-1(하봉암교) | 2024 | 35.33
신천17-2 | 신천 | 동두천시 하봉암동 327-1(하봉암교) | 2025 | 39.58
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2020 | 38
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2021 | 33.08
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2022 | 36.92
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2023 | 26
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2024 | 25
신천18-1 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 426, 초성교(시군경계) | 2025 | 26.83
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2019 | 56
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2020 | 37.58
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2021 | 33.5
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2022 | 36.17
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2023 | 24.42
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2024 | 22.92
신천18 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 142-5(신천교) | 2025 | 26.08
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2019 | 56 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2020 | 36.25 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2021 | 33.17 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2022 | 35 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2023 | 24.5 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2024 | 23.58 | 하류
신천20 | 신천 | 연천군 청산면 초성리 306-5, 대전교 | 2025 | 26.17 | 하류
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2020 | 38
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2021 | 15.75
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2022 | 24.17
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2023 | 13.33
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2024 | 16.5
능안천 | 능안천 | 양주시 백석읍 방성리 205-12 | 2025 | 19.5
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2020 | 15.75
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2021 | 13.67
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2022 | 13.08
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2023 | 9.33
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2024 | 10.92
홍죽천 | 홍죽천 | 양주시 백석읍 오산리 233-14 | 2025 | 9.08
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2020 | 19.75
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2021 | 15.67
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2022 | 14
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2023 | 10.67
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2024 | 12.67
연곡천 | 연곡천 | 양주시 광적면 가납리 653-13 | 2025 | 9.83
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2020 | 15.92
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2021 | 14.17
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2022 | 11.58
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2023 | 7.83
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2024 | 10
우고천 | 우고천 | 양주시 광적면 가납리 710 | 2025 | 9.83
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2020 | 18.83
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2021 | 16.5
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2022 | 17.92
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2023 | 14.58
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2024 | 13.67
석우천 | 석우천 | 양주시 광적면 석우리 22-1 | 2025 | 13.58
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2020 | 37.17
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2021 | 38.08
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2022 | 37.17
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2023 | 23.08
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2024 | 20.5
효촌천 | 효촌천 | 양주시 남면 상수리 264 | 2025 | 21.67
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2020 | 17.67
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2021 | 17.08
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2022 | 14.67
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2023 | 12.75
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2024 | 13
입암천 | 입암천 | 양주시 남면 상수리 117-39 | 2025 | 12.75
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2020 | 13.83
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2021 | 15.75
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2022 | 11.08
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2023 | 8.33
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2024 | 9.92
덕계천 | 덕계천 | 양주시 고암동 211-1 ---> 양주시 덕계동 441-4('24) | 2025 | 9.5
회암천_중 | 회암천 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 2021 | 25.83
회암천_중 | 회암천 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 2022 | 22.75
회암천_중 | 회암천 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 2023 | 14.33
회암천_중 | 회암천 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 2024 | 16.42
회암천_중 | 회암천 | 양주시 옥정동로 율정초교 앞 | 2025 | 17.08
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2020 | 24.08
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2021 | 14
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2022 | 11.92
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2023 | 9.5
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2024 | 9.58
회암천 | 회암천 | 양주시 봉양동 941-1(독정동 6통 신천합류전) | 2025 | 12.92
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2020 | 13.42
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2021 | 13.5
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2022 | 11.75
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2023 | 8.33
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2024 | 8
청담천 | 청담천 | 양주시 덕정동 495-11(신천 합류전) ---> 양주시 고암동 211-1('24) | 2025 | 7.92
지행천 | 지행천 | 동두천시 지행동 지행동 662-1 (선업교 아래) | 2020 | 12.83
지행천 | 지행천 | 동두천시 지행동 지행동 662-1 (선업교 아래) | 2021 | 11.92
지행천 | 지행천 | 동두천시 지행동 지행동 662-1 (선업교 아래) | 2022 | 9.17
귀평천 상 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 474(엘림섬유 방류 전) | 2021 | 28
귀평천 상 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 474(엘림섬유 방류 전) | 2022 | 20.5
귀평천 중 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 459-4(엘림섬유 방류 후) | 2021 | 78.78
귀평천 중 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 459-4(엘림섬유 방류 후) | 2022 | 67.92
진재1천-중 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 466-1 | 2021 | 29.78
진재1천-중 | 상패천 | 양주시 은현면 하패리 466-1 | 2022 | 21.92
상패천 | 상패천 | 양주시 동두천시 상패동 303(귀평천 합류 후 상패천) | 2020 | 67.75
상패천 | 상패천 | 양주시 동두천시 상패동 303(귀평천 합류 후 상패천) | 2021 | 66.5
상패천 | 상패천 | 양주시 동두천시 상패동 303(귀평천 합류 후 상패천) | 2022 | 54
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2019 | 76
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2020 | 38.08
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2021 | 50
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2022 | 30.83
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2023 | 10.42
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2024 | 12.92
상패천 | 상패천 | 동두천시 상패동 307-7 인근 (강변교 아래) (신천 합류 전 상패천) | 2025 | 12.91
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2020 | 13
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2021 | 14.5
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2022 | 11.58
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2023 | 6
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2024 | 9.92
동두천 | 동두천 | 동두천시 동두천동 211-1 인근 | 2025 | 11.17
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2020 | 14
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2021 | 11.83
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2022 | 9.83
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2023 | 6.5
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2024 | 8.58
대전천 | 대전천 | 연천군 청산면 대전리 564-5 | 2025 | 11.67